## 16.06.2021
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.06.2021
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 24.3189 | 24.3189 | 20 | 35 | 27 | 1.0933 | 0.047287 | 315.6811 | 371.3896
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 14.8286 | 14.8286 | 20 | 16 | 14 | 0.66667 | 0.064074 | 138.1714 | 162.5546
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 3.5589 | 3.5589 | 4 | 2 | 6 | 0.16 | 0.011072 | 208.9411 | 245.8131
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 19.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9263 | 226.9721
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 19.5737 |  | 33 | 24 | 9 | 0.88 | 0.060896
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 2.3726 | 2.3726 | 1 | 3 | 4 | 0.10667 | 0.0046133 | 337.6274 | 397.2087
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 107.0623 | 107.0623 | 160 | 112 | 89 | 4.8133 | 0.20818 | 232.9377 | 274.0444
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 66.7286 | 66.7286 | 86 | 70 | 69 | 3 | 0.12975 | 273.2714 | 321.4958
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 63.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5337 | 325.3338
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 63.4663 |  | 81 | 59 | 74 | 2.8533 | 0.12341
14 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 45.9686 | 45.9686 | 44 | 51 | 60 | 2.0667 | 0.089383 | 294.0314 | 345.9193
15 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 16.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4851 | 231.159
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 16.0149 |  | 23 | 19 | 12 | 0.72 | 0.049824
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 16.3114 | 16.3114 | 22 | 7 | 26 | 0.73333 | 0.050747 | 196.1886 | 230.8101
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 13.3457 | 13.3457 | 16 | 12 | 17 | 0.6 | 0.04152 | 199.1543 | 234.2992
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 11.5663 | 11.5663 | 22 | 5 | 12 | 0.52 | 0.035984 | 200.9337 | 236.3926
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 19.5737 | 19.5737 | 18 | 24 | 24 | 0.88 | 0.060896 | 192.9263 | 226.9721
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 17.7943 | 17.7943 | 18 | 28 | 14 | 0.8 | 0.05536 | 194.7057 | 229.0655
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.3531 | 21.3531 | 36 | 39 | 45 | 1.6 | 0.04152 | 318.6469 | 374.8787
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 61.5682 | 85.0567 | 96 | 125 | 125 | 4.6133 | 0.11972 | 254.9433 | 299.9333
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.4885 |  | 39 | 50 | 43 | 1.76 | 0.045672
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 42.8842 | 58.7211 | 97 | 76 | 68 | 3.2133 | 0.053025 | 476.7789 | 560.9163
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 15.8369 |  | 30 | 23 | 36 | 1.1867 | 0.019582
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 45.5534 | 45.5534 | 76 | 98 | 82 | 3.4133 | 0.14172 | 166.9466 | 196.4078
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 1.0677 | 1.0677 | 2 | 3 | 1 | 0.08 | 0.0013201 | 534.4323 | 628.7439
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 28.6488 | 28.6488 | 45 | 66 | 50 | 2.1467 | 0.035424 | 506.8512 | 596.2955
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 15.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8232 | 231.5567
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 15.6768 |  | 26.4 | 30.3 | 31.4 | 1.1747 | 0.048772
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 8.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.1029 | 389.5328
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 8.8971 |  | 19 | 11.5 | 19.5 | 0.66667 | 0.0173
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 122.0688 | 171.181 | 229 | 228 | 229 | 9.1467 | 0.15088 | 364.319 | 428.6106
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 49.1122 |  | 89 | 81 | 106 | 3.68 | 0.060705
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.8969 | 36.2648 | 8 | 10.5 | 3.4 | 0.292 | 0.0075774 | 303.7352 | 357.3356
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.3678 |  | 77.9 | 57 | 47 | 2.4253 | 0.062937
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 77.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9507 | 309.3538
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 77.0493 |  | 121 | 115 | 197 | 5.7733 | 0.14982
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 31.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0041 | 212.946
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 31.4959 |  | 64 | 46 | 67 | 2.36 | 0.097987
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 77.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8796 | 309.2701
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 77.1204 |  | 162.2 | 98.6 | 172.6 | 5.7787 | 0.14996
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 35.2327 | 35.2327 | 77 | 56 | 65 | 2.64 | 0.043549 | 304.7673 | 358.5498
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 41.8344 | 95.1105 | 83.5 | 73.6 | 78 | 3.1347 | 0.081345 | 244.8895 | 288.1053
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 53.2761 |  | 104.4 | 94.6 | 100.4 | 3.992 | 0.10359
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.99648 | 0.99648 | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.074667 | 0.0019376 | 339.0035 | 398.8277
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 83.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9719 | 302.3198
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 83.0281 |  | 187.8 | 137 | 141.8 | 6.2213 | 0.16144
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.8471 | 23.4885 | 8 | 6 | 2 | 0.21333 | 0.005536 | 316.5115 | 372.3665
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.6414 |  | 41 | 42 | 33 | 1.5467 | 0.040136
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 50.0553 | 76.3019 | 112.5 | 86.5 | 82.3 | 3.7507 | 0.09733 | 263.6981 | 310.2331
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 26.2466 |  | 55.5 | 45 | 47 | 1.9667 | 0.051035
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.6322 | 103.4738 | 104.5 | 88.5 | 136.5 | 4.3933 | 0.11401 | 236.5262 | 278.2662
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 44.8416 |  | 105 | 82 | 65 | 3.36 | 0.087192
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 124.2041 | 200.0078 | 251 | 227 | 220 | 9.3067 | 0.15352 | 335.4922 | 394.6967
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 75.8037 |  | 139 | 125 | 162 | 5.68 | 0.093697
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 143.7778 | 169.0457 | 276 | 283 | 249 | 10.7733 | 0.27957 | 170.9543 | 201.1227
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.2679 |  | 44 | 56 | 42 | 1.8933 | 0.049132
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.9621 | 123.8482 | 73 | 37 | 64 | 2.32 | 0.060204 | 216.1518 | 254.2962
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 92.8862 |  | 177 | 168 | 177 | 6.96 | 0.11481
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 66.7286 | 66.7286 | 98 | 145 | 132 | 5 | 0.08248 | 468.7714 | 551.4958
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 109.7907 | 109.7907 | 168 | 207 | 242 | 8.2267 | 0.21348 | 230.2093 | 270.8344
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 28.115 | 28.115 | 47 | 51 | 60 | 2.1067 | 0.068335 | 243.885 | 286.9236
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 | 18.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.316 | 298.0188
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 18.684 |  | 51 | 36 | 18 | 1.4 | 0.045413
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 69.3977 | 77.5831 | 155 | 94 | 141 | 5.2 | 0.13494 | 262.4169 | 308.7258
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 8.1854 |  | 20 | 18 | 8 | 0.61333 | 0.015916
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 18.5061 | 48.4005 | 53 | 32 | 19 | 1.3867 | 0.035984 | 291.5995 | 343.0583
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 29.8944 |  | 49 | 60 | 59 | 2.24 | 0.058128
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 22.2429 | 40.0371 | 47 | 45 | 33 | 1.6667 | 0.027493 | 495.4629 | 582.8975
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 17.7943 |  | 46 | 24 | 30 | 1.3333 | 0.021995
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 7.4736 | 29.8944 | 16 | 13.6 | 12.4 | 0.56 | 0.014532 | 310.1056 | 364.8301
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.4208 |  | 42 | 32 | 52 | 1.68 | 0.043596
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 5.1248 | 7.438 | 9 | 8.5 | 11.3 | 0.384 | 0.0099648 | 332.562 | 391.2494
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.3133 |  | 7 | 2 | 4 | 0.17333 | 0.004498
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 8.5413 | 8.5413 | 11 | 9 | 28 | 0.64 | 0.016608 | 331.4587 | 389.9515
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 27.0473 | 59.1126 | 42 | 64 | 46 | 2.0267 | 0.052592 | 280.8874 | 330.4557
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.0653 |  | 70.2 | 49 | 61 | 2.4027 | 0.062349
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.887 | 69.5401 | 35.4 | 38.3 | 49.3 | 1.64 | 0.042558 | 270.4599 | 318.1882
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.6531 |  | 86 | 93 | 88.8 | 3.5707 | 0.092659
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 50.1799 | 68.0631 | 99 | 120 | 63 | 3.76 | 0.097572 | 271.9369 | 319.9257
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 17.8833 |  | 28.5 | 45 | 27 | 1.34 | 0.034773
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 19.2356 | 54.2904 | 23.5 | 46 | 38.6 | 1.4413 | 0.023776 | 285.7096 | 336.129
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.0547 |  | 62 | 65 | 70 | 2.6267 | 0.068162
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 36.3003 | 72.0669 | 45 | 74 | 85 | 2.72 | 0.070584 | 267.9331 | 315.2155
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.7665 |  | 81 | 67 | 53 | 2.68 | 0.069546
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 96.6052 | 96.6052 | 156.7 | 167.2 | 219 | 7.2387 | 0.18784 | 243.3948 | 286.3469
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 51.0696 | 94.1318 | 131 | 70 | 86 | 3.8267 | 0.063049 | 177.8682 | 209.2567
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 43.0622 |  | 72 | 101 | 69 | 3.2267 | 0.10466
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 47.5107 | 63.1519 | 81 | 81 | 105 | 3.56 | 0.11548 | 208.8481 | 245.7036
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 15.6412 |  | 27.1 | 31 | 29.8 | 1.172 | 0.030413
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.4208 | 22.4208 | 43 | 58 | 25 | 1.68 | 0.043596 | 317.5792 | 373.6226
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.9869 | 48.2047 | 88.6 | 49.3 | 25 | 2.172 | 0.056363 | 291.7953 | 343.2886
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 19.2178 |  | 49 | 29 | 30 | 1.44 | 0.037368
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 3.4699 | 3.4699 | 3 | 13.5 | 3 | 0.26 | 0.0042889 | 532.0301 | 625.9178
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.88971 | 0.88971 | 3 | 1 | 1 | 0.066667 | 0.00173 | 339.1103 | 398.9533
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.9973 | 20.9973 | 31 | 12 | 75 | 1.5733 | 0.040828 | 319.0027 | 375.2973
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 18.1502 | 18.1502 | 29 | 35 | 38 | 1.36 | 0.022434 | 517.3498 | 608.6469
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 84.7008 | 84.7008 | 196 | 139 | 141 | 6.3467 | 0.10469 | 450.7992 | 530.352
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 40.7489 | 84.2915 | 91 | 73 | 65 | 3.0533 | 0.050307 | 255.7085 | 300.8335
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 43.5426 |  | 69 | 89.3 | 86.4 | 3.2627 | 0.084666
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.0677 | 1.0677 | 2 | 3 | 1 | 0.08 | 0.00519 | 134.9323 | 158.7439
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 2.6869 | 2.6869 | 4.7 | 2.4 | 8 | 0.20133 | 0.013062 | 133.3131 | 156.8389
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.6691 | 2.6691 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0.00519 | 337.3309 | 396.8598
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.7794 | 1.7794 | 7 | 3 | 0 | 0.13333 | 0.00865 | 134.2206 | 157.9066
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 4.235 | 4.235 | 7.8 | 11 | 5 | 0.31733 | 0.013176 | 208.265 | 245.0176
121 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 10.1427 | 10.1427 | 18 | 24 | 15 | 0.76 | 0.039444 | 159.8573 | 188.0674
122 | ТП-93 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 53.027 | 101.6943 | 99 | 82 | 117 | 3.9733 | 0.10311 | 238.3057 | 280.3596
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.6674 |  | 101 | 107 | 65.5 | 3.6467 | 0.094631
Главный инженер |  |  |  |  | Семенов Е.А.