Приложение № 1 к Приказу № 21-з от 30.01.2018

**Разъяснения положений Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки блока конвективной части для водогрейного котла КВ-ГМ-20-150, 1973 г.в. (россыпью из готовых элементов без коллекторов)**

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Документацией о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки блока конвективной части для водогрейного котла КВ-ГМ-20-150, 1973 г.в. (россыпью из готовых элементов без коллекторов), утвержденную Приказом № 9-з от 23.01.2018 (далее – Документация), ставит в известность лиц, желающих принять участие в закупке, о следующих разъяснениях положений Документации:

29.01.2018 на сайт электронной площадки «РТС-тендер» (<http://www.rts-tender.ru>/) поступил запрос на разъяснение положений Документации по закупке № 181377, размещенной 23.01.2018 на электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (№ 31806041876) на право заключения договора поставки блока конвективной части для водогрейного котла КВ-ГМ-20-150, 1973 г.в. (россыпью из готовых элементов без коллекторов):

«Добрый день! Просим разъяснить: допускается ли поставка энергозапчастей производства АО «Бийский котельный завод» для котла КВГМ-20-150 указанного в документации. Чертеж АО «БиКЗ» для согласования прилагаем».

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает, что поставка блока конвективной части для водогрейного котла КВ-ГМ-20-150, 1973 г.в. (россыпью из готовых элементов без коллекторов) по чертежу 23.9090.013 СБ ОАО «БиКЗ» (являющегося приложением к запросу уточнений в виде отдельного файла) не допускается, так как элементы по данному чертежу соответствуют котлу КВ-ТС-10-150П (КВ-Р 11,63-150). Чертеж прилагается.