

Приложение № 1 к Приказу № 118-з от 02.04.2019

**Разъяснения положений Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров, мазутопроводов, эстакад слива)**

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Документацией о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров, мазутопроводов, эстакад слива, утвержденной приказом от 27.03.2019 № 108-з (далее – Документация), ставит в известность лиц, желающих принять участие в закупке, о следующих разъяснениях положений Документации:

29.03.2019 поступил запрос на разъяснение положений Документации по закупке, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (№ 31907694557) на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров, мазутопроводов, эстакад слива:

«Просим дать разъяснения по следующим вопросам:

1. Просим уточнить, имеется ли теплоизоляция на резервуарах и мазутопроводах;
2. Просим уточнить, будет ли Заказчиком обеспечено снятие теплоизоляции (при ее наличии);
3. Просим уточнить, имеются ли паспорта и предыдущая экспертиза на все объекты экспертизы;
4. Просим уточнить, будет ли Заказчиком обеспечена зачистка всех резервуаров от мазута и дегазации до санитарных норм (для обследования резервуаров изнутри);
5. Просим уточнить график готовности объектов экспертизы к обследованию (для расчета командировочных расходов), так как в техническом задании указана дата предоставления заключений ЭПБ?».

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает следующее:

1. Теплоизоляция имеется.

2. Снятие и восстановление теплоизоляции производится силами АО «МЭС» в местах проведения замеров.

3. Паспорта и экспертизы на объекты в наличии.

4. Зачистка резервуаров будет выполнена по необходимости, локально.

5. Объекты будут готовы к проведению диагностики к моменту прибытия экспертов для проведения обследования.