- Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства), утвержденной приказом от 24.01.2020 № 24-з, с изменениями, утвержденными приказом от 31.01.2020 № 40-з и приказом от 07.02.2020 № 52-з  (далее – Документация)

- П. 3.2. «Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки» Документации, п.п. 6.4. п. 6 «Требования к Подрядчику» раздела 5 «Техническое задание» Документации, п.п. 6.4. п. 6 «Требования к Подрядчику» Технического задания (Приложение № 1 к проекту Договора (Приложение № 10 к Документации)) изложить в следующей редакции:

«Минимальное количество:

Квалифицированных специалистов:

• Электромонтер по монтажу электрооборудования – 2 (два) человека;

• Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 3 (три) человека;

• Монтажник слаботочных систем – 3 (три) человека;

• Плотник 4-5 разряда – 2 (два) человека;

• Плиточник 3-4 разряда  – 2 (два) человека;

Ответственный руководитель работ – 1 (один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Все квалифицированные специалисты должны иметь:

-  аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда;

-  аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 группа;

Электромонтер по монтажу электрооборудования дополнительно должен иметь:

- группу по электробезопасности III (третья) и  выше, до 1000В.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

-  аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда;

-  удостоверение по электробезопасности – III (третья) группа и выше, до 1000В;

- аттестационное удостоверение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях;

-  аттестационное удостоверение производителя работ III группы по безопасности работ на высоте.

2. Раздел «Квалифицированные специалисты» таблицы «Справки о кадровых ресурсах» (Приложение № 7 к Документации) изложить в следующей редакции:

| Квалифицированные специалисты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электромонтер по монтажу электрооборудования | Не менее 2 (двух) человек |  |  |  |
| 2. | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Не менее 3 (трех) человек |  |  |  |
| 3. | Монтажник слаботочных систем | Не менее 3 (трех) человек |  |  |  |
| 4. | Плотник 4-5 разряда | Не менее 2 (двух) человек |  |  |  |
| 5. | Плиточник 3-4 разряда | Не менее 2 (двух) человек |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3. п. 3 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (Приложение № 7 к Документации) изложить в следующей редакции:

«3. * Минимальное количество

Квалифицированных специалистов:

• Электромонтер по монтажу электрооборудования – 2 (два) человека;

• Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 3 (три) человека;

• Монтажник слаботочных систем – 3 (три) человека;

• Плотник 4-5 разряда – 2 (два) человека;

• Плиточник 3-4 разряда  – 2 (два) человека;

Ответственный руководитель работ – 1 (один) человек.

В случае не указания сведений о вышеуказанных квалифицированных специалистах, ответственных руководителях в настоящей Справке и не предоставления копий трудовых книжек и/или трудовых договоров с работниками, указанными в настоящей Справке, и документов, указанных в п. 3.2. Документации и подтверждающих квалификацию каждого из вышеуказанных специалистов, заявка такого Участника закупки подлежит отклонению».

- В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту надстройки шестого этажа здания АБК, руководствуются п. 4.3.3. Документации.