- Изменения в Документацию о проведении запроса предложений

- в электронной форме на право заключения договора поставки трубной продукции с теплоизоляцией ППУ и комплектующих, утвержденную приказом от 09.12.2020 № 362-з (далее – Документация)

- П. 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«4. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 23.12.2020 в 11:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.».

- Абзац 2 п. 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«В период с 09.12.2020 по 22.12.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.».

- Абзац 4 п. 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 09.12.2020 по 16:42 (МСК) 22.12.2020.».

- Абзацы 3, 4 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 09.12.2020 по 16:42 (МСК) 16.12.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 09.12.2020 по 21.12.2020.».

- П.п. 1 – 4, 22, 23, 50 – 65 Таблицы п. 3.3. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

| № | Товар | Требования к Товару | Ед. изм | Кол-во, ед. изм. | Начальная (максимальная) цена за единицу, руб. коп., в том числе НДС | Начальная (максимальная) сумма, руб. коп., в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труба Ст 32 х 3,2-1-ППУ-ПЭ с СОДК (Dн обол. 125) | ГОСТ 30732-2006 (Dy32, труба по ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-2013) номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 125 мм | пог.м | 343 | 662,45 | 227 220,35 |
| 2 | Труба Ст 40 х 3,0-1-ППУ-ПЭ с СОДК | ГОСТ 30732-2006 (Dy40, труба по ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-2013) | пог.м | 108 | 690,13 | 74 534,04 |
| 3 | Труба Ст 40 х 3,5-1-ППУ-ПЭ с СОДК | ГОСТ 30732-2006 (Dy40, труба по ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-2013) | пог.м | 22 | 738,01 | 16 236,22 |
| 4 | Труба Ст 40 х 4,0-1-ППУ-ПЭ с СОДК | ГОСТ 30732-2006 (Dy40, труба по ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-2013) | пог.м | 132 | 738,01 | 97 417,32 |
| 22 | Отвод Ст 42,4х3,6-90°-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 (Сталь 20) ст. отвод 42,4х3,6-1, Dy32, ГОСТ 17375-2001 | шт | 15 | 2 108,74 | 31 631,10 |
| 23 | Отвод Ст. 48,3х3,6-90°-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 (Сталь 20) ст. отвод 48,3х3,6-1, Dy40, ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 2 314,18 | 9 256,72 |
| 50 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 32/110 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 28 | 778,33 | 21 793,24 |
| 51 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 40/110 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 14 | 778,33 | 10 896,62 |
| 52 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 57/125 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 18 | 876,40 | 15 775,20 |
| 53 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 76/140 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 41 | 939,75 | 38 529,75 |
| 54 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 89/160 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 48 | 1 037,29 | 49 789,92 |
| 55 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 89/180 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 6 | 1 194,60 | 7 167,60 |
| 56 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 108/180 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 34 | 1 160,85 | 39 468,90 |
| 57 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 108/200 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 56 | 1 329,35 | 74 443,60 |
| 58 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 133/225 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 14 | 1 448,22 | 20 275,08 |
| 59 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 133/250 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 6 | 1 680,64 | 10 083,84 |
| 60 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 159/250 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 35 | 1 604,19 | 56 146,65 |
| 61 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 159/280 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 26 | 1 835,13 | 47 713,38 |
| 62 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 273/400 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 86 | 3 127,13 | 268 933,18 |
| 63 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 325/450 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 31 | 3 583,17 | 111 078,27 |
| 64 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 426/560 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 12 | 4 963,66 | 59 563,92 |
| 65 | Комплект заделки стыков (КЗС) (О) - 159/250 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего оцинкованную защиту: кожух из оцинкованной стали – 1 штука; скорлупа ППУ; набор саморезов; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки | шт | 28 | 1 437,48 | 40 249,44 |

- П.п. 1 – 4, 22, 23, 50 – 65 Таблицы п. 5.1. раздела 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

| № | Товар | Требования к Товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ст 32 х 3,2-1-ППУ-ПЭ с СОДК (Dн обол. 125) | ГОСТ 30732-2006 (Dy32, труба по ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-2013) номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 125 мм |
| 2 | Труба Ст 40 х 3,0-1-ППУ-ПЭ с СОДК | ГОСТ 30732-2006 (Dy40, труба по ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-2013) |
| 3 | Труба Ст 40 х 3,5-1-ППУ-ПЭ с СОДК | ГОСТ 30732-2006 (Dy40, труба по ГОСТ 3262-75, Ст20 ГОСТ 1050-2013) |
| 4 | Труба Ст 40 х 4,0-1-ППУ-ПЭ с СОДК | ГОСТ 30732-2006 (Dy40, труба по ГОСТ 3262-75, Ст20 ГОСТ 1050-2013) |
| 22 | Отвод Ст 42,4х3,6-90°-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 (Сталь 20) ст. отвод 42,4х3,6-1, Dy32, ГОСТ 17375-2001 |
| 23 | Отвод Ст. 48,3х3,6-90°-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 (Сталь 20) ст. отвод 48,3х3,6-1, Dy40, ГОСТ 17375-2001 |
| 50 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 32/110 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 51 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 40/110 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 52 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 57/125 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 53 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 76/140 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 54 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 89/160 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 55 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 89/180 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 56 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 108/180 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 57 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 108/200 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 58 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 133/225 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 59 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 133/250 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 60 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 159/250 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 61 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 159/280 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 62 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 273/400 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 63 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 325/450 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 64 | Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 426/560 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента – количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |
| 65 | Комплект заделки стыков (КЗС) (О) - 159/250 | Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего оцинкованную защиту: кожух из оцинкованной стали – 1 штука; скорлупа ППУ; набор саморезов; гильза медная луженая – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки |

- В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки трубной продукции с теплоизоляцией ППУ и комплектующих, руководствуются п. 4.3. Документации.