УТВЕРЖДЕНО:

Начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»

И.А. Обухов

Приказ № 224-з от 09.07.2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов)

г. Мурманск

2021

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов)

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: 8 (8152) 21 06 05; 8 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: kozyras@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет договора: выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов) (далее – работы (Услуги)).

3.2. Общее количество выполняемых работ (услуг): 143 единиц.

  - Содержание выполняемых работ (услуг): Подробный перечень и объем мероприятий, осуществляемых при выполнении Работ (Услуг) изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов) (далее по тексту – Документация).

  - Начальная (максимальная) цена Договора: составляет 10 253 880 (Десять миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

  - Срок (период) выполнения Работ (Услуг): с 01.08.2021 по 31.07.2022 г. включительно.

3.6. Место выполнения Работ (Услуг): Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск.

3.7. Условия оплаты:

Расчетный период устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.

Оплата Работ (Услуг) осуществляется Заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Акта о приемке выполненных Работ (Услуг) (Приложение №5 к проекту Договора), счета на оплату.

3.8. Гарантийный срок Работ (Услуг) – 24 (Двадцати четыре) месяца с момента подписания Акта о приемке выполненных Работ (Услуг) (Приложение №5 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

3.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 21.07.2021 в 09:45 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404.

# Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронную почту kozyras@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

В период с 09.07.2021 по 20.07.2021 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 09.07.2021 по 16:42 (МСК) 20.07.2021.

# 8. Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Документации и (или) извещения с использованием программно-аппаратных средств ЭП.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 09.07.2021 по 16:42 (МСК) 14.07.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 09.07.2021 по 19.07.2021.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии/подкритерии оценки заявок, значимость критерия/подкритерия (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (80%) |  |
| 2. | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме (20%*) | Подкритерий - Опыт выполнения аналогичных работ (20%) |

* Значимость критерия равна сумме значимости подкритерия.

Порядок оценки заявок по каждому критерию/подкритерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3.	Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса предложений	13

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	21

Приложение № 1 к Документации	22

Приложение № 2 к Документации	30

Приложение № 3 к Документации	32

Приложение № 4 к Документации	33

Приложение № 5 к Документации	49

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) и в ЕИС приглашает заинтересованных лиц к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.2. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.3. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.4. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.4.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.5.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.6. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.7. Если хотя бы один из членов заявки на участие в закупке, которая подается несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки (далее - Коллективный Участник закупки) не соответствует требованиям, которые установлены пп.3.1.1.- 3.1.6. Документации, значит, не соответствует и Коллективный Участник закупки.

## Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки

3.2.1. У Участника закупки должны быть в наличии квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры, имеющие специальную подготовку, соответствующие удостоверения.

Специалисты должны соответствовать требованиям, установленным Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года N 115). Подтверждение соответствия специалистов данным требованиям Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора.

Минимальное количество квалифицированных специалистов:

- слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 3 разряда – 1(один) человек;

- слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 4 разряда – 1(один) человек;

- электрогазосварщик не ниже 4 разряда – 1 (Один) человек.

- ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию специалистов:

Слесарь по ремонту тепловых сетей должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- квалификационное удостоверение слесаря по ремонту тепловых сетей не ниже 4 разряда.

Электрогазосварщик должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- удостоверение на право производства сварочных работ;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000 В – не ниже III группы

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах.

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000 В – не ниже III группы;

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации);

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации);

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта).

Если хотя бы один из членов Коллективного Участника закупки соответствует этим требованиям, то таким требованиям соответствует и Коллективный Участник закупки.

## 3.3. Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановлению № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты.

Заявка должна содержать электронные документы Участника закупки, которые должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки:

- опись документов (приложение № 4 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 5 Приложения № 1 к Документации

Форма 4 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующего подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ»);

- документы, подтверждающие соответствие Участника закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки, обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, а также декларация о соответствии Участника закупки требованиям, установленным в пп.3.1.1.-3.1.5. Документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП;

- для юридического лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для индивидуального предпринимателя: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица (при наличии), либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 2  к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: паспортные данные.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 2 к Документации), заверенной печатью Участника закупки (при наличии) и подписанной уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

-  трудовые договоры, подтверждающие трудовые отношения с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- документы, подтверждающие квалификацию работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующего подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ»);

*Аналогичными признаются Работы (Услуги), осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов).

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

В случае, если заявка на участие в закупке подается Коллективным Участником закупки, требования, указанные в Документации, предъявляются к Коллективному Участнику закупки в совокупности с учетом особенностей, указанных в п.3.1.- 3.3. Документации.

Если заявка на участие в закупке подается Коллективным Участником закупки, то заявка таким Участником закупки должна быть представлена в соответствии с нижеприведенными требованиями:

1) заявка на участие в закупке подается лидером Коллективного Участника закупки со ссылкой на то, что он представляет интересы всех лиц, входящих в состав Коллективного Участника закупки. Лидером Коллективного Участника закупки оформляется Приложение № 1 к Документации, формы 1, 2, 4, 5 Приложения № 1 к Документации, Приложение 2 Документации (в случае необходимости);

2) в составе заявки на участие в закупке предоставляется соглашение между лицами, являющимися членами Коллективного Участника закупки.

Лица, входящие в состав Коллективного Участника закупки, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающее следующим требованиям:

- в соглашении должно быть установлено согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в закупке и исполнению договора;

- в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должны быть четко распределены обязательства по договору между членами Коллективного Участника закупки;

- соглашением должен быть установлен лидер Коллективного Участника закупки, который в дальнейшем представляет интересы каждой из сторон, входящих в состав Коллективного Участника закупки, во взаимоотношениях с Заказчиком.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- 4. Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая электронные документы, предусмотренные Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, вправе подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: составляет 10 253 880 (Десять миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Порядок формирования и обоснования начальной (максимальной) цены Договора

Начальная (максимальная) цена договора сформирована затратным методом.

Источником информации о стоимости Работ (Услуг), являющихся предметом закупки, является расчет, составленный и согласованным сотрудником заказчика.

Цена включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформлено в виде протокола формирования начальной (максимальной) цены договора, являющегося неотъемлемой частью Документации и приложенного в виде отдельного файла на 1 странице.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников закупки

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отклонения заявки на участие в запросе предложений:

a) непредставление документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствие Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствие заявки на участие в закупке требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо предложения о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, превышающей установленную начальную (максимальную) цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги;

г) предоставление Участником закупки в составе заявки недостоверной информации.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимость критерия/подкритерия (%). | Порядок оценки: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (80) | Оценка заявок по критерию «Цена Договора», осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 (Пять) баллов, цену вторую по привлекательности – 4 (Четыре) балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена Договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего подкритерия - опыт выполнения аналогичных* работ (услуг) (20**) | Оценка заявок по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ (услуг)» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объёмах выполнения аналогичных работ (услуг) за 2019-2020 годы», подтверждённых представленными в заявке документами о выполнении аналогичных работ (услуг) (Акт о приемке выполненных Работ (Услуг), форма КС-2, КС-3 и т.п.): 5 баллов – 10 925 001 рубль и более; 4 балла - от 8 740 001 рубля до 10 925 000 рублей включительно; 3 балла - от 6 555 001 рубля до 8 740 000 рублей включительно; 2 балла - от 4 370 001 рубля до 6 555 000 рублей включительно; 1 балл - от 2 185 001 рубля до 4 370 000 рублей включительно; 0 баллов – 2 185 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ (услуг) за 2019-2020 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ (услуг) за 2019-2020 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (услуг) (Акт о приемке выполненных Работ (Услуг), форма КС-2, КС-3 и т.п.) за 2019-2020 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ (услуг) за 2019-2020 годы», но выполненные не в указанный период не учитываются при оценке |

*Аналогичными признаются Работы (Услуги), осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов).

** Значимость подкритерия равна значимости критерия.

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев/подкритериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка значимости критерия/подкритерия проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) При оценке заявки Коллективного Участника закупки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего подкритерия - «Опыт выполнения аналогичных работ», суммируются показатели всех лиц Коллективного Участника закупки.

3) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию/подкритерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

4) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

5) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отклонении заявки на участие в закупке Участника закупки с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации о закупке, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 3 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе.

4.13.3. Договор, заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.3. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 4.13.7. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту договора, являющемуся приложением № 3 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

5.1. Цели выполнения Работ (Услуг)

Целью выполнения Работ (оказания Услуг) является бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей (абонентов) Заказчика, а также обеспечение предоставления потребителям (абонентам) Заказчика услуг (в том числе тепловой энергии и теплоносителя (отопления и горячего водоснабжения) надлежащего качества и количества.

5.2. Место выполнения Работ (Услуг)

Мурманская обл., ЗАТО город Заозерск.

5.3. Требование к Исполнителю

3.1. У Исполнителя должны быть в наличии квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры, имеющие специальную подготовку, соответствующие удостоверения.

Специалисты должны соответствовать требованиям, установленным Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года N 115). Подтверждение соответствия специалистов данным требованиям Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора.

3.2. Минимальное количество квалифицированных специалистов:

- слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 3 разряда – 1(один) человек;

- слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 4 разряда – 1(один) человек;

- электрогазосварщик не ниже 4 разряда – 1 (Один) человек.

- ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

3.3. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов:

Слесарь по ремонту тепловых сетей должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- квалификационное удостоверение слесаря по ремонту тепловых сетей не ниже 4 разряда.

Электрогазосварщик должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- удостоверение на право производства сварочных работ;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000 В – не ниже III группы.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах.

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000 В – не ниже III группы;

5.4. Мероприятия, осуществляемые при выполнении Работ (Услуг),

и периодичность их проведения.

| № п.п. | Наименование мероприятий и периодичность их проведения | Имущество, на котором выполняются работы (Услуги) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Обходы тепловых сетей (в том числе осмотр тепловых камер, трубопроводов, запорной, воздушной и дренажной арматуры, каналов, приямков, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор с целью выявления дефектов), с занесением результатов обходов в Журнал обходов тепловых сетей. - Обходы тепловых сетей производить не реже одного раза в неделю в течение отопительного сезона и не реже одного раза в месяц в межотопительный период, с занесением записей в журнал обходов тепловых сетей. - Осмотр тепловых камер производить не реже одного раза в месяц, с занесением записей в журнал обходов тепловых сетей. - Контроль режима работы тепловых сетей посредством замеров давления и температуры в определённых точках подающего и обратного трубопроводов не реже одного раза в 10 дней, с занесением результатов снятых параметров в каждой точке в Журнал контроля параметров работы тепловых сетей. Разработать график обхода тепловых сетей, тепловых камер и снятия параметров работы тепловых сетей, согласовать график с Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора. | Согласно Приложению №1 к договору |
| 2 | 1. Эксплуатация тепловых сетей: - оперативные переговоры представителя Исполнителя с представителем Заказчика осуществлять через телефон оперативного работника Заказчика ___________; - Исполнитель в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора направляет на юридический адрес Заказчика номер контактного телефона представителя Исполнителя для ведения оперативных переговоров в течении срока действия Договора; - любые переключения тепловой сети и отключения участков тепловой сети (за исключением аварийных отключений) производить после предварительного письменного, не менее чем за 1 (одни) сутки, положительного согласования Заказчиком; - выполнение переключений на тепловых сетях, а также контроль и управление режимами работы тепловых сетей; - поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; - наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и неплотности; - удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и верховых вод; - отключать неработающие участки сети; - своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; - поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц; - принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети; - осуществлять контроль за коррозией трубопроводов и конструкций тепловых сетей; - не реже одного раза в месяц, смазывать штоки задвижек и вентилей, проверять затяжку сальниковых уплотнений и отсутствие прикипания подвижных уплотнительных поверхностей к неподвижным уплотнительным поверхностям корпусов арматуры, с записью в журнал обхода тепловых сетей; - следить за состоянием установленных на трубопроводах и оборудовании манометров, термометров, расходомеров и других контрольно-измерительных приборов; - результаты осмотра фиксировать в журнал обхода тепловых сетей. - производить плановые шурфовки тепловой сети, с записью результатов в Журнал шурфовок. | Согласно Приложению №1 к договору |
| 3 | 1.Текущий ремонт в объеме технического обслуживания: - набивка сальников; - замена прокладок фланцевых соединений; - замена фланцевых соединений; - ревизия, ремонт и замена запорной и запорно-регулирующей арматуры; - выявление и восстановление разрушенной тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия. Сроки устранения дефектов, не требующих отключения потребителей - не более 1 суток с момента обнаружения. |  |
| 4 | 1.Аварийно-восстановительный ремонт: - Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика любым доступным средством связи о возникновении аварийной ситуации в работе тепловой сети; - устранение утечек на тепловых сетях; - замена поврежденных участков тепловых сетей; - замена поврежденной или неработающей запорной и запорно-регулирующей арматуры; - восстановление тепловых камер, павильонов, строительных конструкций, а также подвижных и неподвижных опор в результате аварийной ситуации. Сроки устранения дефектов тепловой сети, с момента отключения потребителей Заказчика: - не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры; - не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; - не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. |  |
| 5 | 1. Проведение гидравлических испытаний тепловой сети Заказчика после окончания и перед началом отопительного периода, в соответствии с предоставленным Исполнителю Заказчиком графика проведения испытаний, включающих в себя: - составление программы испытаний; - сборка схемы тепловой сети для проведения гидравлических испытаний; - отключение тепловых узлов потребителей тепла; - отключение поврежденных участков тепловой сети, после окончания испытаний; - устранение и ремонт повреждённых участков после проведения испытаний; - промывка, испытание на прочность и запуск тепловой сети после проведения ремонта; - cоставление акта проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность, промывки тепловых сетей, с участием представителя Заказчика. | Согласно Приложению №1 к договору |
| 6 | Проведение сложных испытаний на тепловых сетях: 1. Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях Заказчика, включающих в себя: - анализ схемы и выбор участка т/сети для испытаний; - расчет параметров испытаний; - составление программы испытаний; - подготовка т/сети, оборудования и измерительной аппаратуры к испытанию; - порядок проведения работ по тепловым испытаниям; - обработка данных, полученных при испытаниях; - сопоставление фактически измеренных при испытаниях тепловых потерь с нормативными значениями; - оформление результатов испытаний, с составлением акта проведения испытаний тепловых сетей, с участием представителя Заказчика. 2. Испытания на гидравлические потери в водяных тепловых сетях Заказчика, включающих в себя: - выбор участка тепловой сети для испытаний; - расчет параметров испытаний; - составление программы испытаний; - подготовка тепловой сети, оборудования и измерительной аппаратуры к испытаниям; - порядок проведения работ по гидравлическим испытаниям тепловой сети; - обработка данных, полученных при испытаниях и определение фактических; - значений коэффициентов трения, эквивалентной шероховатости трубопроводов; - оформление результатов испытаний, с составлением акта проведения испытаний тепловых сетей, с участием представителя Заказчика. | Согласно Приложению №1 к договору |
| 7 | Перечень эксплуатационной документации обязательной к оформлению: - Журнал обходов тепловых сетей; - Журнал контроля параметров работы тепловых сетей; - Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов; - Журнал шурфовок тепловой сети; Перечень документов предъявляемый после выполнения работ, ремонтов, обходов, испытаний, шурфовок: - Акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей; - Акт промывки (продувки) тепловых сетей; - Акт шурфовки тепловой сети; - Акт освидетельствования скрытых работ; - Акт выполнения ремонтных работ; - Программа сложных испытаний в т.ч. ведомости, схемы, инструкции; - График планово-предупредительного ремонта. Все перечисленные выше журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатями Заказчика и Исполнителя и подписаны представителями сторон по Договору. Записи в указанных выше журналах должны вестись в хронологическом порядке, исправления в перечисленных выше документах не допускаются. | Согласно Приложению №1 к договору |

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов) |
| --- | --- |

«_____»_______________ года №________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – также запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов), и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений и предлагает заключить договор на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов) на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того, НДС*, руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее письмо о подаче оферты дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;Стоимость работ (услуг) должна включать в себя все расходы Исполнителя, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).  – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующего подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ») – на ____ л.;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5) на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

| № | Наименование | Ед.изм | Сумма в месяц за выполненные мероприятия, указанные в п.4 Технического задания (Приложение №2 к Договору) в т.ч. НДС (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) | Стоимость на период выполнения Работ (Услуг) т.ч. НДС (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы на производство работ (услуг) | руб. |  |  |
| 2 | Заработная плата | руб. |  |  |
| 3 | Страховые взносы | руб. |  |  |
| 4 | Накладные расходы, связанные с выполнением работ | руб. |  |  |
| 5 | Итого прямые затраты | руб. |  |  |
|  | Прибыль 5% | руб. |  |  |
| 6 | Итого стоимость Работ (Услуг) в том числе НДС (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) | руб. |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Стоимость работ (услуг) должна включать в себя все расходы Исполнителя, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

4. Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

Техническое предложение (форма 2)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов) (далее – Документация) и принимая установленные в данных документах требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы с соблюдением всех требований технического задания (раздел 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 3 к Документации).

4. Мероприятия, осуществляемые при выполнении Работ (Услуг),

и периодичность их проведения.

| № п.п. | Наименование мероприятий и периодичность их проведения | Имущество, на котором выполняются работы (Услуги) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Обходы тепловых сетей (в том числе осмотр тепловых камер, трубопроводов, запорной, воздушной и дренажной арматуры, каналов, приямков, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор с целью выявления дефектов), с занесением результатов обходов в Журнал обходов тепловых сетей. 2. Обходы тепловых сетей производить не реже одного раза в неделю в течение отопительного сезона и не реже одного раза в месяц в межотопительный период, с занесением записей в журнал обходов тепловых сетей. 3. Осмотр тепловых камер производить не реже одного раза в месяц, с занесением записей в журнал обходов тепловых сетей. 4. Контроль режима работы тепловых сетей посредством замеров давления и температуры в определённых точках подающего и обратного трубопроводов не реже одного раза в 10 дней, с занесением результатов снятых параметров в каждой точке в Журнал контроля параметров работы тепловых сетей. Разработать график обхода тепловых сетей, тепловых камер и снятия параметров работы тепловых сетей, согласовать график с Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора. | Согласно Приложению №1 к проекту договора |
| 2 | 1. Эксплуатация тепловых сетей: - оперативные переговоры представителя Исполнителя с представителем Заказчика осуществлять через телефон оперативного работника Заказчика ___________; - Исполнитель в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора направляет на юридический адрес Заказчика номер контактного телефона представителя Исполнителя для ведения оперативных переговоров в течении срока действия Договора; - любые переключения тепловой сети и отключения участков тепловой сети (за исключением аварийных отключений) производить после предварительного письменного, не менее чем за 1 (одни) сутки, положительного согласования Заказчиком; - выполнение переключений на тепловых сетях, а также контроль и управление режимами работы тепловых сетей; - поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; - наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и неплотности; - удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и верховых вод; - отключать неработающие участки сети; - своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; - поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц; - принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети; - осуществлять контроль за коррозией трубопроводов и конструкций тепловых сетей; - не реже одного раза в месяц, смазывать штоки задвижек и вентилей, проверять затяжку сальниковых уплотнений и отсутствие прикипания подвижных уплотнительных поверхностей к неподвижным уплотнительным поверхностям корпусов арматуры, с записью в журнал обхода тепловых сетей; - следить за состоянием установленных на трубопроводах и оборудовании манометров, термометров, расходомеров и других контрольно-измерительных приборов; - результаты осмотра фиксировать в журнал обхода тепловых сетей. - производить плановые шурфовки тепловой сети, с записью результатов в Журнал шурфовок. | Согласно Приложению №1 к проекту договора |
| 3 | 1.Текущий ремонт в объеме технического обслуживания: - набивка сальников; - замена прокладок фланцевых соединений; - замена фланцевых соединений; - ревизия, ремонт и замена запорной и запорно-регулирующей арматуры; - выявление и восстановление разрушенной тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия. Сроки устранения дефектов, не требующих отключения потребителей - не более 1 суток с момента обнаружения. |  |
| 4 | 1.Аварийно-восстановительный ремонт: - Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика любым доступным средством связи о возникновении аварийной ситуации в работе тепловой сети; - устранение утечек на тепловых сетях; - замена поврежденных участков тепловых сетей; - замена поврежденной или неработающей запорной и запорно-регулирующей арматуры; - восстановление тепловых камер, павильонов, строительных конструкций, а также подвижных и неподвижных опор в результате аварийной ситуации. Сроки устранения дефектов тепловой сети, с момента отключения потребителей Заказчика: - не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры; - не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; - не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. |  |
| 5 | 1. Проведение гидравлических испытаний тепловой сети Заказчика после окончания и перед началом отопительного периода, в соответствии с предоставленным Исполнителю Заказчиком графика проведения испытаний, включающих в себя: - составление программы испытаний; - сборка схемы тепловой сети для проведения гидравлических испытаний; - отключение тепловых узлов потребителей тепла; - отключение поврежденных участков тепловой сети, после окончания испытаний; - устранение и ремонт повреждённых участков после проведения испытаний; - промывка, испытание на прочность и запуск тепловой сети после проведения ремонта; - cоставление акта проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность, промывки тепловых сетей, с участием представителя Заказчика. | Согласно Приложению №1 к проекту договора |
| 6 | Проведение сложных испытаний на тепловых сетях: 1. Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях Заказчика, включающих в себя: - анализ схемы и выбор участка т/сети для испытаний; - расчет параметров испытаний; - составление программы испытаний; - подготовка т/сети, оборудования и измерительной аппаратуры к испытанию; - порядок проведения работ по тепловым испытаниям; - обработка данных, полученных при испытаниях; - сопоставление фактически измеренных при испытаниях тепловых потерь с нормативными значениями; - оформление результатов испытаний, с составлением акта проведения испытаний тепловых сетей, с участием представителя Заказчика. 2. Испытания на гидравлические потери в водяных тепловых сетях Заказчика, включающих в себя: - выбор участка тепловой сети для испытаний; - расчет параметров испытаний; - составление программы испытаний; - подготовка тепловой сети, оборудования и измерительной аппаратуры к испытаниям; - порядок проведения работ по гидравлическим испытаниям тепловой сети; - обработка данных, полученных при испытаниях и определение фактических; - значений коэффициентов трения, эквивалентной шероховатости трубопроводов; - оформление результатов испытаний, с составлением акта проведения испытаний тепловых сетей, с участием представителя Заказчика. | Согласно Приложению №1 к проекту договора |
| 7 | Перечень эксплуатационной документации обязательной к оформлению: - Журнал обходов тепловых сетей; - Журнал контроля параметров работы тепловых сетей; - Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов; - Журнал шурфовок тепловой сети; Перечень документов предъявляемый после выполнения работ, ремонтов, обходов, испытаний, шурфовок: - Акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей; - Акт промывки (продувки) тепловых сетей; - Акт шурфовки тепловой сети; - Акт освидетельствования скрытых работ; - Акт выполнения ремонтных работ; - Программа сложных испытаний в т.ч. ведомости, схемы, инструкции; - График планово-предупредительного ремонта. Все перечисленные выше журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатями Заказчика и Исполнителя и подписаны представителями сторон по Договору. Записи в указанных выше журналах должны вестись в хронологическом порядке, исправления в перечисленных выше документах не допускаются. | Согласно Приложению №1 к проекту договора |

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ за 2019-2020 годы

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить документы о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ и рекомендательные письма и/или отзывы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

      - Сведения, указанные в данной справке, будут использованы для оценки Участника закупки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующего подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ».

4. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме», с применением следующего подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ» при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ (услуг) за 2019-2020 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ (услуг) за 2019-2020 годы»;

- не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (услуг) (Акт о приемке выполненных Работ (Услуг), форма КС-2, КС-3 и т.п.) за 2019-2020 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ (услуг) за 2019-2020 годы», но выполненные не в указанный период не учитываются при оценке* Аналогичными признаются Работы (Услуги), осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов).

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Кадровые ресурсы | Фамилия, имя, отчество работника | Документы, подтверждающие квалификацию (действующие удостоверения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ответственный руководитель работ | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 2. | электрогазосварщик не ниже 4 разряда | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 3. | слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 4 разряда | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 4. | слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 3 разряда | Не менее 1 (одного) человека |  |
| …. |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму).

3. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора.

4. У Участника закупки должны быть в наличии квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры, имеющие специальную подготовку, соответствующие удостоверения.

Специалисты должны соответствовать требованиям, установленным Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года N 115). Подтверждение соответствия специалистов данным требованиям Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора.

Минимальное количество квалифицированных специалистов:

- слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 3 разряда – 1(один) человек;

- слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 4 разряда – 1(один) человек;

- электрогазосварщик не ниже 4 разряда – 1 (Один) человек.

- ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию специалистов:

Слесарь по ремонту тепловых сетей должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- квалификационное удостоверение слесаря по ремонту тепловых сетей не ниже 4 разряда.

Электрогазосварщик должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- удостоверение на право производства сварочных работ;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000 В – не ниже III группы

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах.

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000 В – не ниже III группы;

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации);

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований п.3.2. Документации);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации);

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований п.3.2. Документации).

# Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов)

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 20__ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов)

Договор № _________________

г. Мурманск                                                                                                 «____» _______ 20___г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Общие положения Договора.

1.1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы, оказывать услуги, осуществлять комплекс действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества (далее по тексту – Имущество), предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения Заказчиком потребителей (абонентов) (далее по тексту – Работы (Услуги)), а Заказчик обязуется своевременно оплачивать выполненные Исполнителем Работы (Услуги).

1.1.2. Мероприятия, осуществляемые при выполнении Работ (Услуг) указаны в п. 4 Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.1.3. Перечень передаваемого Имущества определяется Актом приема-передачи Имущества (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.1.4. Работы (Услуги), выполняемые Исполнителем, должны обеспечивать законную, надежную, безопасную эксплуатацию Имущества и содержание его в исправном состоянии в целях бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей (абонентов) Заказчика, а также обеспечивать предоставление потребителям (абонентам) Заказчика услуг (в том числе тепловой энергии и теплоносителя (отопления и горячего водоснабжения) надлежащего качества и количества.

1.1.5. Исполнитель приступает к выполнению Работ (Услуг) с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.1.6. Имущество не может эксплуатироваться Исполнителем по иному назначению, кроме указанного в разделе 1 настоящего Договора и передаваться другим лицам без письменного согласия Заказчика.

1.1.7. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании _______________________________ № __ от_______ 20_ г.

1.2. Специальные положения Договора.

1.2.1. В рамках выполнения Работ (Услуг) по настоящему Договору Исполнитель обязан исполнять требования и рекомендации Заказчика (представителей Заказчика) в порядке и сроки, устанавливаемые Заказчиком в своих требованиях.

1.2.2. Исполнитель обязан в сроки и в порядке, установленные в соответствующей претензии Заказчика, по требованию Заказчика возместить (оплатить) Заказчику и/или третьим лицам:

- убытки (вред), причиненные Заказчику и/или третьим лицам вследствие исполнения (неисполнения) обязанностей по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь, повлекшие нарушение бесперебойного снабжения потребителей (абонентов) тепловой энергией (теплоснабжение и горячее водоснабжение), несоблюдение расчетных режимов работы тепловых сетей до границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, нарушение качества поставляемой услуги (в т.ч. органолептических показателей горячей воды и др.) и т.п. В случае нарушения бесперебойного теплоснабжения потребителей (абонентов), повлекшее за собой причинение ущерба, убытков, иных негативных последствий и т.п. Заказчику и/или потребителям (абонентам), Исполнитель возмещает ущерб, убытки, затраты, расходы и восстанавливает имущество за свой счет; и/или

- расходы Заказчика по оплате имущественных требований третьих лиц, (в том числе потребителей (абонентов) и/или

- расходы Заказчика по оплате штрафов и иных санкций, связанных с предоставлением услуг снабжения тепловой энергией потребителей (абонентов) Заказчика (в том числе тепловой энергии и теплоносителя (отопления и горячего водоснабжения) ненадлежащего качества и количества; и/или

- упущенную выгоду (недополученные доходы), связанную с предоставлением при использовании Имущества товаров, работ и услуг (в том числе тепловой энергии и теплоносителя (отопления и горячего водоснабжения)) потребителям (абонентам) ненадлежащего качества и количества.

1.2.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, выполнения Работ (Услуг) некачественно, с нарушением действующих норм законодательства, нормативов, правил и т.п., а также в случаях причинения убытков (вреда), предусмотренных п. 1.2.2. настоящего Договора, Заказчик вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю Заказчиком (далее по тексту также вознаграждение за выполненные Работы (оказанные Услуги) на следующие суммы:

- денежные средства в размере понесенных Заказчиком убытков (причиненного Заказчику вреда); и/или

- денежные средства в размере предъявленных Заказчику третьими лицами (в том числе потребителями (абонентами)) и оплаченных им имущественных требований;

- денежные средства в размере произведенных расходов Заказчика по оплате штрафов и иных санкций;

- денежные средства в размере упущенной Заказчиком выгоды (недополученных доходов).

Уменьшение суммы денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю Заказчиком, не является нарушением Заказчиком положений настоящего Договора (в том числе сроков оплаты вознаграждения за выполненные Работы (Услуги), предусмотренных настоящим Договором).

1.2.4. В случае получения Исполнителем требования Заказчика о возмещении Заказчику и/или третьим лицам расходов Заказчика, установленных п. 1.2.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан самостоятельно уменьшить стоимость услуг по настоящему договору на сумму, указанную в требовании Заказчика и выставить счет-фактуру и счет за оказанные услуги с указанием цены услуг и вычетом расходов Заказчика, установленных п. 1.2.2.

1.2.5. Исполнитель получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество оказания услуг, выполнения работ, в полном объеме. Исполнитель признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего оказания услуг, выполнения работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнять Работы (Услуги) в соответствии с требованиями:

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115);

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 280)

- СНиП 3.05.03-85. Строительные нормы и правила. Тепловые сети (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 31.10.1985 N 178)

- Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утверждена Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285)

- СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;

- Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н);

- других нормативно-правовых актов.

2.1.2.	Предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

2.1.3.	Выполнить своими силами и из своих материалов текущий и аварийно- восстановительный ремонт Имущества и предъявлять результат работ Заказчику.

2.1.5.	Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком Имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого Имущества.

2.1.6.	По первому требованию представителя Заказчика предоставить всю необходимую информацию о ходе выполнения Работ (Услуг).

2.1.7.	Обеспечить выполнение Работ (Услуг) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), а также в полном соответствии с Договором, расчётом стоимости выполненных Работ (Услуг) (Приложение №3 к настоящему Договору), положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, государственными и отраслевыми стандартами РФ, документами органов государственного надзора, иными правовыми актами.

2.1.8.	Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Исполнителя необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты, спецодежды, а также соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы (действие которых распространяется на весь период выполнения работ по настоящему Договору).

2.1.9.	Использовать при выполнении Работ (Услуг) материалы, изделия, оборудование надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ.

2.1.11.	 Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке выполненных Работ (Услуг) и в течение гарантийного срока, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.12.	 Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ по текущему и аварийному ремонту и обеспечить соблюдение его в местах производства работ.

2.1.13.	Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству выполнения Работ (Услуг), и соблюдению сроков выполнения Работ (Услуг).

2.1.14.	 При выполнении текущих ремонтов и аварийно-восстановительный работ соблюдать требования правил производства работ, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

2.1.15.	 Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения ремонтных работ.

2.1.16. Информировать Заказчика о замечаниях и неисправностях в работе эксплуатируемого Имущества, незамедлительно уведомлять Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях (авариях, пожарах и т.п.), на эксплуатируемом Имуществе.

2.1.17. В случае возникновения аварийных ситуаций по вине Исполнителя, установленной компетентными органами, либо по согласованию сторон, устранять их последствия за свой счет в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.20. Обеспечить целостность и сохранность, а также эксплуатацию Имущества по назначению.

2.1.21. В случае уведомления Заказчиком Исполнителя, обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к эксплуатируемому Имуществу для проверки и контроля его состояния (технического, пожарного, экологического, санитарного и т. д.).

2.1.22. По запросу Заказчика предоставлять ему всю необходимую информацию и документацию, связанную с исполнением настоящего Договора.

2.1.23. При получении от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнения Работ (Услуг) устранять обнаруженные недостатки в сроки и порядке, указанные в претензии.

2.1.24. Исполнитель обязан в течение всего срока действия договора поддерживать Имущество в надлежащем техническом и исправном состоянии.

2.1.25. Составить Акт приема – передачи Имущества и передать по нему Имущество в день прекращения действия настоящего Договора. В случае, если Исполнитель не обеспечил прием – передачу Имущества и (или) не явился на прием – передачу (не направил своих представителей), иным образом уклоняется от приема – передачи Имущества, Заказчик вправе составить односторонний Акт приема-передачи Имущества. В таком случае Имущество будет считаться переданным Заказчику с даты составления такого одностороннего акта. Исполнитель обязан в сроки и на условиях, указанных в письменном требовании Заказчика, возместить Заказчику все расходы и убытки, которые он понес (которые были причинены) ввиду отказа (выраженного как в действиях, так и в бездействии (неявка на приемку Имущества)) Исполнителя от приема-передачи Имущества.

2.1.26. Выполнять необходимые мероприятия, установленные действующим законодательством, связанные с безопасной эксплуатацией тепловых сетей, готовностью тепловых сетей к предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и их локализации, ликвидации.

2.1.27. Самостоятельно регулировать свои взаимоотношения с контролирующими органами осуществляющими надзор за деятельностью Исполнителя при эксплуатации Имущества, переданного в эксплуатацию, выполнять их предписания, нести перед ними ответственность за допущенные нарушения (в том числе оплачивать все штрафы, предъявляемые органами власти).

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. До подписания Акта приема-передачи Имущества осмотреть Имущество для установления факта нахождения его в надлежащем состоянии.

2.2.2. По письменному согласованию с Заказчиком в случае необходимости за свой счет привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, при этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Передать Исполнителю Имущество с оформлением Акта приема-передачи Имущества (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости оказанных услуг, выполненных работ.

2.4.2. Запрашивать всю необходимую информацию и документацию, относящуюся к настоящему Договору.

2.4.3. Контролировать соблюдение расчетных режимов работы тепловых сетей, требований к эксплуатации в соответствии с действующим законодательством, выполнение Исполнителем предписаний контрольных, надзорных органов.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)

3.1. Место выполнения Работ (Услуг) - Мурманская область, ЗАТО город Заозерск.

3.2. Исполнитель самостоятельно организует производство работ по настоящему Договору. Производство работ осуществляется с учетом плановой периодичности.

3.3. Заказчик выполняет следующие функции:

3.3.1. Контроль за соответствием работ, применяемых материалов требованиям Договора и нормативным документам.

3.3.2. Контроль за устранением выявленных дефектов, возникших при выполнении Работ (Услуг).

3.3.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Исполнителем изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).

3.3.4. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных Работ (Услуг) для расчета платежей Исполнителю и визирование Акта о приемке выполненных Работ (Услуг).

3.4.  С целью выполнения функций, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора Заказчик имеет право:

3.4.1. Давать в письменной форме замечания Исполнителю и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков в установленный срок.

3.5. Исполнитель имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

3.6. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.

3.7. Фактический объем выполненных работ определяется визуально, с помощью замеров и документов, подтверждающих понесенные затраты.

3.8. При проведении проверки выполненных работ Исполнитель по требованию Заказчика представляет документы, подтверждающие понесенные затраты: счета и счет-фактуры на материалы, и т. п.

3.9. Фактами нарушения условий Договора и, соответственно, юридическим основанием для направления претензии Заказчиком является любое нарушение условий Договора Исполнителем, ставящее под угрозу достижение конечного результата исполнения Договора, а именно:

- нарушение сроков устранения аварийных ситуаций и качества выполняемых работ по Договору, а также качества используемых при выполнении работ материалов и т.п.;

- нарушение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков результатов выполненных работ, выявленных Заказчиком;

3.10. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору фиксируется в виде акта выявленных недостатков. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон по Договору.

Перед составлением акта представитель Заказчика в обязательном порядке извещает другую Сторону: направляет Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю, что и будет считается надлежащим уведомлением Исполнителя о прибытии на объект для составления акта.

В случае неявки представителя Исполнителя, Заказчиком составляется акт с указанием о неявке представителя Исполнителя.

3.11. В течение двух рабочих дней с момента выявления и документирования факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, за исключением аварийных ситуаций, угрожающих прекращением теплоснабжения Заказчиком потребителей (абонентов), Заказчик направляет Исполнителю уведомление, в котором указывается суть нарушения, допустимый срок устранения выявленных недостатков.

3.12. Уведомление направляется Исполнителю путем факсимильной связи, по электронной почте в отсканированном виде с последующим досылом оригинала заказным письмом с уведомлением о вручении по почте или с курьером, либо передает нарочно под роспись уполномоченному представителю Исполнителя с обязательной отметкой на втором экземпляре информации о вручении (дата, подпись представителя Исполнителя).

3.13. Исполнитель добровольно в установленные сроки устраняет нарушения, факт устранения нарушений фиксируется в виде акта устранения выявленных недостатков. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон по Договору.

3.14. В случае возникновения аварийных ситуаций, угрожающих прекращением теплоснабжения Заказчиком потребителей (абонентов), Заказчик извещает Исполнителя любым доступным способом связи, а Исполнитель незамедлительно приступает к устранению в кратчайшие сроки аварийной ситуации, угрожающий прекращением теплоснабжения Заказчиком потребителей (абонентов). Факт устранения аварийной ситуации фиксируется в виде акта устранения аварийной ситуации (выявленных недостатков). Акт подписывается уполномоченными представителями сторон по Договору.

3.14. В случае если Исполнителем добровольно и оперативно в установленные сроки нарушения не устранены, Заказчик выставляет Исполнителю Претензию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору и взыскании штрафных санкций.

3.15. Претензия направляется не позднее десяти календарных дней с момента возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пеней) или удовлетворения иных требований заказным письмом с уведомлением о вручении по почте или с курьером, либо передает нарочно под роспись уполномоченному представителю Исполнителя с обязательной отметкой на втором экземпляре информации о вручении (дата, подпись представителя Исполнителя).

3.16. В соответствии с пропускным режимом въезда на территорию ЗАТО г. Заозерск Исполнитель должен оформить документы на въезд в соответствии с действующим законодательством по образцу №1 расположенному в сети интернет на сайте http://www.zatozaozersk.ru/

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(УСЛУГ)

4.1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также предоставить Заказчику результаты выполнения Работ (Услуг), предусмотренные Договором.

4.2. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных Работ (Услуг).

4.3. Акт о приемке выполненных Работ (Услуг) (Приложение №5 к настоящему Договору) за расчётный период, счет на оплату выполненных Работ (Услуг) предоставляются Исполнителем Заказчику ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.4. Заказчик для проверки результатов выполненных Работ (Услуг) создает приемочную комиссию.

4.5. Результаты проверки оформляются Актом приёмочной комиссии (Приложение №4 к настоящему Договору), который подписывается Сторонами. В случае, если по результатам такой проверки установлены нарушения требований Договора, Исполнитель устраняет нарушения в установленные сроки, и после устранения нарушений Стороны возвращаются к процедуре приемки выполненных работ.

4.6. Для проведения проверки выполненных Работ (Услуг) приемочная комиссия имеет право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет документы, подтверждающие понесенные затраты: расшифровки выполненных Работ (Услуг) по дням, и счета на материалы и т. п.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ (УСЛУГАМ)

5.1. Качество результата Работ (Услуг) и использованных при их проведении материалов должно соответствовать, ГОСТам, СНиПам и другим действующим нормативным документам.

5.2. Гарантии качества распространяются на все Работы (Услуги), выполненные Исполнителем по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы.

5.3. Гарантийный срок Работ (Услуг) - 24 (Двадцати четыре) месяца с момента подписания Акта о приемке выполненных Работ (Услуг) (Приложение №5 к настоящему Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

5.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

5.6. Если Исполнитель не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Стоимость выполненных Работ (Услуг) по настоящему Договору за период с 01.08.2021г. по 31.07.2022г. включительно составляет _________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) и включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

6.2. Стоимость Работ (Услуг) по настоящему Договору, подлежащая оплате Исполнителю, определяется на основании расчёта стоимости выполненных Работ (Услуг) по Договору (Приложение № 3 к настоящему Договору).

6.3. Акт о приемке выполненных Работ (Услуг) (приложение № 5 к настоящему Договору) предоставляется Исполнителем Заказчику в сроки, указанные в п.4.3. настоящего Договора.

6.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных Работ (Услуг) (Приложение №5 к настоящему Договору), обязан направить Исполнителю, подписанный Акт о приемке выполненных Работ (Услуг) (Приложение №5 к настоящему Договору), или мотивированный отказ от приёмки Работ (Услуг) полностью или в части.

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика принять Работы (Услуги) Сторонами составляется двусторонний Акт с указанием причин, перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Если необходимость в доработках возникает по вине Исполнителя, то доработка производится за счет Исполнителя.

6.6. Расчетный период устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.

6.7. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Акта о приемке выполненных Работ (Услуг) (Приложение №5 к настоящему Договору) счета на оплату выполненных Работ (Услуг).

6.8. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.  Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор, а также Приложения к Договору могут быть изменены или дополнены по взаимному соглашению Сторон.

Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также к Приложениям к Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

8.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с заключенным Договором, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров между собой. Если Стороны не могут достигнуть согласия путем переговоров, то спор между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Спор между Сторонами, связанный с настоящим Договором, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному претензионному урегулированию по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии.

8.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору Исполнитель не вправе требовать от Заказчика помимо (сверх) уплаты неустойки возмещения Исполнителю каких-либо убытков, включая упущенную выгоду.

За нарушение срока оплаты оказанных услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченной платы за каждый календарный день просрочки. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Исполнителя. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 15 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

8.8. Исполнитель исполняет иные обязательства (обязанности), не предусмотренные настоящим Договором, а также не возложенные на Заказчика настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством, а также несет ответственность перед третьими лицами и государственными органами за их неисполнение.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, при этом срок выполнения Работ (Услуг) по настоящему договору устанавливается с 01.08.2021 г. по 31.07.2022 г. включительно.

9.2. Изменения и дополнения к Договору допускаются по взаимному согласию Сторон и письменно оформляются Дополнительными соглашениями.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. При изменении своих юридических и (или) банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-дневный срок в письменном виде уведомить об этом другую Сторону.

11.3. В тексте Договора употребляются ссылки на номера пунктов и разделов настоящего Договора.

11.4. При разрешении всех вопросов, неурегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Стороны при подписании настоящего Договора согласовывают следующие Приложения (формы документов), являющиеся неотъемлемыми частями Договора:

- Приложение № 1 Акт приема-передачи Имущества

- Приложение № 2 Техническое задание

- Приложение № 3 Расчет стоимости выполненных Работ (Услуг)

- Приложение № 4 Акт приёмочной комиссии

- Приложение № 5 Акт о приемке выполненных Работ (Услуг)

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: АО «МЭС» Адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1 Тел./факс: (8152) 68-63-26/43-90-13 E-mail: info@mures.ru ИНН: 519 090 71 39 КПП: 785 150 001 ОГРН: 109 519 000 91 11 ОКПО: 880 364 60 ОКТМО: 477 010 00 Банковские реквизиты: р/счет: 407 028 103 000 010 030 64 В Филиале ГПБ (АО) «Северо-Западный» в г. Санкт-Петербурге БИК: 044 030 827 к/счет: 301 018 102 000 000 008 27 | Исполнитель: |
| --- | --- |

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ________________/___________/ М.П. |  | ________________ /_______________/ М.П. |

Приложение № 1

к Договору № ___________ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

приема-передачи имущества

№ _______________ от «____» _____________ 20___ г.

г. Мурманск									«____» __________20___ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора № ___________ от «____» ______________ 20___ г. Заказчик передал, а Исполнитель принял недвижимое имущество (тепловые водяные сети) расположенное по адресу: Мурманская обл., ЗАТО г. Заозерск, согласно Перечню:

Перечень передаваемого имущества по Договору:

Общие сведения.

Данные о наружных тепловых сетях.

Водяные тепловые сети.

| №№ п/п | Протяженность участка (п/м) | Тип прокладки | Год прокладки | Тип прокладки | Диаметр трубопроводов отопления (мм) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| 1 | 20 | наземная | 1965 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 25 | 25 | нет | нет |
| 2 | 763 | наземная | 1965 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 57 | 57 | нет | нет |
| 3 | 15 | наземная | 1962 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 76 | 76 | нет | нет |
| 4 | 30 | наземная | 1963 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 76 | 76 | нет | нет |
| 5 | 180 | наземная | 1967 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 76 | 76 | нет | нет |
| 6 | 80 | наземная | 1968 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 76 | 76 | нет | нет |
| 7 | 20 | наземная | 1975 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 76 | 76 | нет | нет |
| 8 | 20 | наземная | 1981 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 76 | 76 | нет | нет |
| 9 | 14 | наземная | 1972 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 89 | 89 | нет | нет |
| 10 | 32 | наземная | 1985 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 89 | 89 | нет | нет |
| 11 | 12 | наземная | 1965 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 89 | 89 | нет | нет |
| 12 | 20 | наземная | 1962 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 89 | 89 | нет | нет |
| 13 | 220 | наземная | 1962 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 14 | 103 | наземная | 1963 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 15 | 267 | наземная | 1965 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 16 | 18 | наземная | 1966 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 17 | 122 | наземная | 1967 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 18 | 8 | наземная | 1974 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 19 | 8 | наземная | 1975 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 20 | 173 | наземная | 1976 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 21 | 51 | наземная | 1980 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 22 | 35 | наземная | 1981 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 23 | 89 | наземная | 1982 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 24 | 26 | наземная | 1986 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 25 | 171 | наземная | 1988 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 26 | 64 | наземная | 1990 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 27 | 47 | наземная | 1974 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 28 | 185 | наземная | 1975 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 29 | 80 | наземная | 1988 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 30 | 10 | наземная | 1989 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 108 | 108 | нет | нет |
| 31 | 410 | наземная | 1975 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 159 | 159 | нет | нет |
| 32 | 43 | наземная | 1980 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 159 | 159 | нет | нет |
| 33 | 37 | наземная | 1986 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 159 | 159 | нет | нет |
| 34 | 109 | наземная | 1987 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 159 | 159 | нет | нет |
| 35 | 865 | наземная | 1988 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 159 | 159 | нет | нет |
| 36 | 90 | наземная | 1975 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 159 | 159 | нет | нет |
| 37 | 25 | наземная | 1989 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 159 | 159 | нет | нет |
| 38 | 48 | наземная | 1961 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 219 | 219 | нет | нет |
| 39 | 85 | наземная | 1962 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 219 | 219 | нет | нет |
| 40 | 40 | наземная | 1963 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 219 | 219 | нет | нет |
| 41 | 360 | наземная | 1965 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 219 | 219 | нет | нет |
| 42 | 175 | наземная | 1967 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 219 | 219 | нет | нет |
| 43 | 200 | наземная | 1976 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 219 | 219 | нет | нет |
| 44 | 40 | наземная | 1980 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 219 | 219 | нет | нет |
| 45 | 41 | наземная | 1983 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 219 | 219 | нет | нет |
| 46 | 277 | наземная | 1965 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 273 | 273 | нет | нет |
| 47 | 154 | наземная | 1967 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 273 | 273 | нет | нет |
| 48 | 77 | наземная | 1984 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 273 | 273 | нет | нет |
| 49 | 17 | наземная | 1986 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 273 | 273 | нет | нет |
| 50 | 503 | наземная | 1961 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 325 | 325 | нет | нет |
| 51 | 80 | наземная | 1967 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 325 | 325 | нет | нет |
| 52 | 15 | наземная | 1988 | Мин. вата 80мм, оцинк. лист | 325 | 325 | нет | нет |
| 53 | 50 | подземная | 1961 | ППУ | 25 | 25 | нет | нет |
| 54 | 37 | подземная | 1972 | ППУ | 25 | 25 | нет | нет |
| 55 | 25 | подземная | 1962 | ППУ | 57 | 57 | нет | нет |
| 56 | 40 | подземная | 1967 | ППУ | 57 | 57 | нет | нет |
| 57 | 50 | подземная | 1969 | ППУ | 57 | 57 | нет | нет |
| 58 | 34,5 | подземная | 1985 | ППУ | 57 | 57 | нет | нет |
| 59 | 97 | подземная | 1967 | ППУ | 76 | 76 | нет | нет |
| 60 | 18 | подземная | 1967 | ППУ | 76 | 76 | нет | нет |
| 61 | 26 | подземная | 1973 | ППУ | 76 | 76 | нет | нет |
| 62 | 7,5 | подземная | 1975 | ППУ | 76 | 76 | нет | нет |
| 63 | 20 | подземная | 1978 | ППУ | 76 | 76 | нет | нет |
| 64 | 7,5 | подземная | 1981 | ППУ | 76 | 76 | нет | нет |
| 65 | 21 | подземная | 1986 | ППУ | 76 | 76 | нет | нет |
| 66 | 120 | подземная | 1960 | ППУ | 76 | 76 | нет | нет |
| 67 | 11 | подземная | 1982 | ППУ | 76 | 76 | нет | нет |
| 68 | 30 | подземная | 1968 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 69 | 15 | подземная | 1976 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 70 | 42 | подземная | 1978 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 71 | 50 | подземная | 1979 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 72 | 40 | подземная | 1980 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 73 | 15 | подземная | 1981 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 74 | 46 | подземная | 1982 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 75 | 35 | подземная | 1983 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 76 | 140 | подземная | 1984 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 77 | 10 | подземная | 1985 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 78 | 18 | подземная | 1989 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 79 | 6,5 | подземная | 1992 | ППУ | 89 | 89 | нет | нет |
| 80 | 20 | подземная | 1958 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 81 | 175 | подземная | 1960 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 82 | 80 | подземная | 1961 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 83 | 150 | подземная | 1962 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 84 | 147,5 | подземная | 1963 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 85 | 161 | подземная | 1965 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 86 | 99,5 | подземная | 1967 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 87 | 49 | подземная | 1968 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 88 | 15 | подземная | 1969 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 89 | 20 | подземная | 1970 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 90 | 79 | подземная | 1972 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 91 | 14 | подземная | 1973 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 92 | 89 | подземная | 1974 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 93 | 68 | подземная | 1975 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 94 | 29 | подземная | 1977 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 95 | 15 | подземная | 1980 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 96 | 164,8 | подземная | 1981 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 97 | 47 | подземная | 1982 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 98 | 47 | подземная | 1983 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 99 | 53 | подземная | 1984 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 100 | 55 | подземная | 1985 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 101 | 35 | подземная | 1986 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 102 | 22 | подземная | 1987 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 103 | 35 | подземная | 1988 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 104 | 15 | подземная | 1991 | ППУ | 108 | 108 | нет | нет |
| 105 | 193 | подземная | 1965 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 106 | 45 | подземная | 1968 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 107 | 86 | подземная | 1969 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 108 | 23 | подземная | 1970 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 109 | 64 | подземная | 1974 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 110 | 142,7 | подземная | 1975 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 111 | 20 | подземная | 1978 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 112 | 20 | подземная | 1981 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 113 | 5 | подземная | 1982 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 114 | 110 | подземная | 1986 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 115 | 30,5 | подземная | 1987 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 116 | 19 | подземная | 1989 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 117 | 22 | подземная | 1991 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 118 | 34 | подземная | 1992 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 119 | 22 | подземная | 1994 | ППУ | 159 | 159 | нет | нет |
| 120 | 44 | подземная | 1965 | ППУ | 219 | 219 | нет | нет |
| 121 | 130 | подземная | 1968 | ППУ | 219 | 219 | нет | нет |
| 122 | 11 | подземная | 1974 | ППУ | 219 | 219 | нет | нет |
| 123 | 786 | подземная | 1975 | ППУ | 219 | 219 | нет | нет |
| 124 | 84 | подземная | 1980 | ППУ | 219 | 219 | нет | нет |
| 125 | 8 | подземная | 1986 | ППУ | 219 | 219 | нет | нет |
| 126 | 140 | подземная | 1965 | ППУ | 273 | 273 | нет | нет |
| 127 | 122 | подземная | 1967 | ППУ | 273 | 273 | нет | нет |
| 128 | 31 | подземная | 1969 | ППУ | 273 | 273 | нет | нет |
| 129 | 1467 | подземная | 1975 | ППУ | 273 | 273 | нет | нет |
| 130 | 43 | подземная | 1983 | ППУ | 273 | 273 | нет | нет |
| 131 | 101 | подземная | 1990 | ППУ | 273 | 273 | нет | нет |
| 132 | 140 | подземная | 1990 | ППУ | 273 | 273 | нет | нет |
| 133 | 168 | подземная | 1960 | ППУ | 325 | 325 | нет | нет |
| 134 | 68 | подземная | 1965 | ППУ | 325 | 325 | нет | нет |
| 135 | 73 | подземная | 1968 | ППУ | 325 | 325 | нет | нет |
| 136 | 525,21 | подземная | 1975 | ППУ | 325 | 325 | нет | нет |
| 137 | 179 | подземная | 1990 | ППУ | 325 | 325 | нет | нет |
| 138 | 45 | подземная | 1960 | ППУ | 125 | 125 | нет | нет |
| 139 | 40 | подземная | 1967 | ППУ | 125 | 125 | нет | нет |
| 140 | 28 | подземная | 1972 | ППУ | 125 | 125 | нет | нет |
| 141 | 45 | подземная | 1975 | ППУ | 125 | 125 | нет | нет |
| 142 | 16 | подземная | 1965 | ППУ | 530 | 530 | нет | нет |
| 143 | 1057,9 | подземная | 1975 | ППУ | 530 | 530 | нет | нет |

2. Переданное имущество в технически исправном состоянии, пригодное для его дальнейшего использования.

3. При приеме-передаче имущества недостатков и замечаний не выявлено.

4. Настоящий Акт приема-передачи имущества является неотъемлемой частью Договора №________________от «____» _____________ 20____ г.

Подписи сторон

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ________________/____________/ М.П. |  | ________________ /_______________/ М.П. |

Приложение № 2

к Договору № ___________ от «____» ___________ 20__ г.

Техническое задание

1. Цели выполнения Работ (Услуг)

Целью выполнения Работ (оказания Услуг) является бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей (абонентов) Заказчика, а также обеспечение предоставления потребителям (абонентам) Заказчика услуг (в том числе тепловой энергии и теплоносителя (отопления и горячего водоснабжения) надлежащего качества и количества.

2. Место выполнения Работ (Услуг)

Мурманская обл., ЗАТО город Заозерск.

3. Требование к Исполнителю

3.1. У Исполнителя должны быть в наличии квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры, имеющие специальную подготовку, соответствующие удостоверения.

Специалисты должны соответствовать требованиям, установленным Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года N 115). Подтверждение соответствия специалистов данным требованиям Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора.

3.2. Минимальное количество квалифицированных специалистов:

- слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 3 разряда – 1(один) человек;

- слесарь по ремонту тепловых сетей не ниже 4 разряда – 1(один) человек;

- электрогазосварщик не ниже 4 разряда – 1 (Один) человек.

- ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

3.3. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов:

Слесарь по ремонту тепловых сетей должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- квалификационное удостоверение слесаря по ремонту тепловых сетей не ниже 4 разряда.

Электрогазосварщик должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- удостоверение на право производства сварочных работ;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000 В – не ниже III группы.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах.

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000 В – не ниже III группы;

4. Мероприятия, осуществляемые при выполнении Работ (Услуг),

и периодичность их проведения.

| № п.п. | Наименование мероприятий и периодичность их проведения | Имущество, на котором выполняются работы (Услуги) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Обходы тепловых сетей (в том числе осмотр тепловых камер, трубопроводов, запорной, воздушной и дренажной арматуры, каналов, приямков, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор с целью выявления дефектов), с занесением результатов обходов в Журнал обходов тепловых сетей. - Обходы тепловых сетей производить не реже одного раза в неделю в течение отопительного сезона и не реже одного раза в месяц в межотопительный период, с занесением записей в журнал обходов тепловых сетей. - Осмотр тепловых камер производить не реже одного раза в месяц, с занесением записей в журнал обходов тепловых сетей. - Контроль режима работы тепловых сетей посредством замеров давления и температуры в определённых точках подающего и обратного трубопроводов не реже одного раза в 10 дней, с занесением результатов снятых параметров в каждой точке в Журнал контроля параметров работы тепловых сетей. Разработать график обхода тепловых сетей, тепловых камер и снятия параметров работы тепловых сетей, согласовать график с Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора. | Согласно Приложению №1 к договору |
| 2 | 1. Эксплуатация тепловых сетей: - оперативные переговоры представителя Исполнителя с представителем Заказчика осуществлять через телефон оперативного работника Заказчика ___________; - Исполнитель в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора направляет на юридический адрес Заказчика номер контактного телефона представителя Исполнителя для ведения оперативных переговоров в течении срока действия Договора; - любые переключения тепловой сети и отключения участков тепловой сети (за исключением аварийных отключений) производить после предварительного письменного, не менее чем за 1 (одни) сутки, положительного согласования Заказчиком; - выполнение переключений на тепловых сетях, а также контроль и управление режимами работы тепловых сетей; - поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; - наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и неплотности; - удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и верховых вод; - отключать неработающие участки сети; - своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; - поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц; - принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети; - осуществлять контроль за коррозией трубопроводов и конструкций тепловых сетей; - не реже одного раза в месяц, смазывать штоки задвижек и вентилей, проверять затяжку сальниковых уплотнений и отсутствие прикипания подвижных уплотнительных поверхностей к неподвижным уплотнительным поверхностям корпусов арматуры, с записью в журнал обхода тепловых сетей; - следить за состоянием установленных на трубопроводах и оборудовании манометров, термометров, расходомеров и других контрольно-измерительных приборов; - результаты осмотра фиксировать в журнал обхода тепловых сетей. - производить плановые шурфовки тепловой сети, с записью результатов в Журнал шурфовок. | Согласно Приложению №1 к договору |
| 3 | 1.Текущий ремонт в объеме технического обслуживания: - набивка сальников; - замена прокладок фланцевых соединений; - замена фланцевых соединений; - ревизия, ремонт и замена запорной и запорно-регулирующей арматуры; - выявление и восстановление разрушенной тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия. Сроки устранения дефектов, не требующих отключения потребителей - не более 1 суток с момента обнаружения. |  |
| 4 | 1.Аварийно-восстановительный ремонт: - Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика любым доступным средством связи о возникновении аварийной ситуации в работе тепловой сети; - устранение утечек на тепловых сетях; - замена поврежденных участков тепловых сетей; - замена поврежденной или неработающей запорной и запорно-регулирующей арматуры; - восстановление тепловых камер, павильонов, строительных конструкций, а также подвижных и неподвижных опор в результате аварийной ситуации. Сроки устранения дефектов тепловой сети, с момента отключения потребителей Заказчика: - не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры; - не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; - не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. |  |
| 5 | 1. Проведение гидравлических испытаний тепловой сети Заказчика после окончания и перед началом отопительного периода, в соответствии с предоставленным Исполнителю Заказчиком графика проведения испытаний, включающих в себя: - составление программы испытаний; - сборка схемы тепловой сети для проведения гидравлических испытаний; - отключение тепловых узлов потребителей тепла; - отключение поврежденных участков тепловой сети, после окончания испытаний; - устранение и ремонт повреждённых участков после проведения испытаний; - промывка, испытание на прочность и запуск тепловой сети после проведения ремонта; - cоставление акта проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность, промывки тепловых сетей, с участием представителя Заказчика. | Согласно Приложению №1 к договору |
| 6 | Проведение сложных испытаний на тепловых сетях: 1. Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях Заказчика, включающих в себя: - анализ схемы и выбор участка т/сети для испытаний; - расчет параметров испытаний; - составление программы испытаний; - подготовка т/сети, оборудования и измерительной аппаратуры к испытанию; - порядок проведения работ по тепловым испытаниям; - обработка данных, полученных при испытаниях; - сопоставление фактически измеренных при испытаниях тепловых потерь с нормативными значениями; - оформление результатов испытаний, с составлением акта проведения испытаний тепловых сетей, с участием представителя Заказчика. 2. Испытания на гидравлические потери в водяных тепловых сетях Заказчика, включающих в себя: - выбор участка тепловой сети для испытаний; - расчет параметров испытаний; - составление программы испытаний; - подготовка тепловой сети, оборудования и измерительной аппаратуры к испытаниям; - порядок проведения работ по гидравлическим испытаниям тепловой сети; - обработка данных, полученных при испытаниях и определение фактических; - значений коэффициентов трения, эквивалентной шероховатости трубопроводов; - оформление результатов испытаний, с составлением акта проведения испытаний тепловых сетей, с участием представителя Заказчика. | Согласно Приложению №1 к договору |
| 7 | Перечень эксплуатационной документации обязательной к оформлению: - Журнал обходов тепловых сетей; - Журнал контроля параметров работы тепловых сетей; - Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов; - Журнал шурфовок тепловой сети; Перечень документов предъявляемый после выполнения работ, ремонтов, обходов, испытаний, шурфовок: - Акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей; - Акт промывки (продувки) тепловых сетей; - Акт шурфовки тепловой сети; - Акт освидетельствования скрытых работ; - Акт выполнения ремонтных работ; - Программа сложных испытаний в т.ч. ведомости, схемы, инструкции; - График планово-предупредительного ремонта. Все перечисленные выше журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатями Заказчика и Исполнителя и подписаны представителями сторон по Договору. Записи в указанных выше журналах должны вестись в хронологическом порядке, исправления в перечисленных выше документах не допускаются. | Согласно Приложению №1 к договору |

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ________________/____________/ М.П. |  | ________________ /_____________/ М.П. |

Приложение № 3

к Договору № ___________ от «____» ___________ 20__ г.

Расчёт стоимости выполненных Работ (Услуг)

| № | Наименование | Ед.изм | Сумма в месяц за выполненные мероприятия, указанные в п.4 Технического задания (Приложение №2 к Договору) в т.ч. НДС (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) | Стоимость на период выполнения Работ (Услуг) т.ч. НДС (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы на производство работ (услуг) | руб. |  |  |
| 2 | Заработная плата | руб. |  |  |
| 3 | Страховые взносы | руб. |  |  |
| 4 | Накладные расходы, связанные с выполнением работ | руб. |  |  |
| 5 | Итого прямые затраты | руб. |  |  |
|  | Прибыль 5% | руб. |  |  |
| 6 | Итого стоимость Работ (Услуг) в том числе НДС (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) | руб. |  |  |

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ________________/___________/ М.П. |  | ________________ /____________/ М.П. |

Приложение №4

к Договору № ___________ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск				                                                   	  «___» ___________20__ г.

Во исполнение Раздела 4 Договора №____ от «___» ___________20__г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу (услугу):

| № п.п. | Вид выполненной работы (услуги) | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

Приложение №5

к Договору №_______ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ О ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ)

г. Мурманск				                                                   	 «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу (услугу):

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы (услуги), в том числе НДС (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ (услуг) согласно положениям Договора № __________ от «___» _______ 20_ г. составляет _(________________) руб. ___коп., в том числе НДС (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается).

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ________________/_____________/ М.П. |  | ________________ /_______________/ М.П. |

Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, осуществление комплекса действий по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту тепловых сетей, инженерного оборудования и иного имущества, предназначенного для передачи тепловой энергии в виде горячей воды с целью теплоснабжения потребителей (абонентов)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (форма 3) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующего подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (форма 5) |  |  |
|  | Доверенность (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Трудовые договоры, подтверждающие трудовые отношения с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы» (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением следующего подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (по необходимости) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.4 Документации.