Населенный пункт                                     Котельная                                               Дог. № _________________

АКТ

ПРОМЫВКИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ И

ПРОВЕДЕНИЯ НАЛАДКИ РЕЖИМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И/ИЛИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

«_____»_______________20____г.

Заказчик (Абонент):	
Подрядчик 	
Объект 	
Адрес 	
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика

в присутствии представителя теплоснабжающей организации АО «МЭС» 	
	
составили настоящий акт в том, что на данном объекте произведены:

1.  гидропневматическая промывка системы отопления

Промывка производилась __________________ под давлением _______ кг/см²

холодной водой, смесью

через спускник диаметром ________ мм. Промывка производилась до полного осветления воды.

Промывка на концевых стояках

производилась / не производилась

«_____»_______________20____г.

2.  гидропневматическая промывка элеваторного (теплового) узла и трубопроводов до задвижек № 1, 2.

Перед промывкой грязевики промыты и прочищены, дроссельные устройства демонтированы ________________									да/нет

Промывка производилась __________________ под давлением _______ кг/см²

холодной водой, смесью

через спускник диаметром ________ мм, в течении ________минут, до полного осветления воды.

Фильтры сетчатые грубой очистки промыты / не промыты

Замеры дросселирующих устройств, установленных в тепловом пункте:

Элеватор № ________, диаметр сопла (шайбы) _________ мм

Ø шайбы перед элеватором _______________ мм,  Ø шайбы на ГВС _______________мм

Ø шайбы ____________________________________________________________________/___________ мм

место установки

После промывки элеваторного узла дроссельные устройства установлены в полном объеме и опломбированы представителем АО «МЭС» (да / нет / не в полном объеме)

Представитель Заказчика (Абонента)

Представитель Подрядчика

Представитель АО «МЭС»

Населенный пункт                                     Котельная                                               Дог. № _________________

АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ПЛОТНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

(ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ) ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

«_____»_______________20____г.

Заказчик (Абонент):	
Подрядчик 	
Объект 	
Адрес 	
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика

в присутствии представителя теплоснабжающей организации АО «МЭС» 	
	
составили настоящий акт в том, что на данном объекте произведены:

1.  опрессовка системы отопления

Рабочее давление системы отопления_______________ кг/см ². Давление при опрессовке ______________ кг/см ²

при помощи __________________ в течение ______ мин.  При этом обнаружено

воды или воздуха

указать течи, порывы и прочие нарушения (падение давления, пропуски через арматуру и т. д.)

«_____»_______________20____г.

2.  опрессовка элеваторного (теплового) узла

Давление при опрессовке __________________ кг/см ² при помощи __________________ в течение ______ мин.

воды

При этом обнаружено

указать течи, порывы и прочие нарушения (падение давления, пропуски через арматуру и т. д.)

Представитель Заказчика (Абонента)

Представитель Подрядчика

Представитель АО «МЭС»