А К Т

ПРОМЫВКИ, ПРОЧИСТКИ И ОПРЕССОВКИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ

г.                                            					 «____»___________________ 20____г.

(населенный пункт)

Заказчик (Абонент)

Подрядчик

Объект (тепловой пункт)

Адрес

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Заказчика

представитель Подрядчика

в присутствии представителя теплоснабжающей организации АО «МЭС»

составили настоящий акт в том, что на данном объекте произведена приемка

после  _____________________________   прочистки и промывки

химической, механической и т.д.				            кожухотрубного, пластинчатого

водоподогревателя  на отопление  _______________________________,  на ГВС

пластинчатый

разборный, неразборный

Ø шайбы __________________________________________/____________________мм

место установки

кожухотрубный

диаметром 			 мм, длиной 			м,

1 ступень 				 шт, 2 ступень 			шт.

Представленные Абонентом результаты химической очистки (промывки):

Акт выполненных работ по химической очистки предоставляется

Да,  нет

Акт о выполнении химического анализа промывочной воды предоставляется

Да,  нет

Водоподогреватель испытан давлением ___________ кг/см², в течение 10 мин, согласно п. 409, 
п. 235 – 242, п. 245 – 247 «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок», утв. приказом Минэнерго России № 511 от 14.05.2025 г. 
при этом обнаружено падение давления ____________ кг/см².

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Водоподогреватель данного объекта:

Допускается до даты ___________________________ для дальнейшей эксплуатации / выводится в ремонт.

(ненужное вычеркнуть)

Подписи:

Представитель Заказчика (Абонента)

Представитель Подрядчика

Представители Теплоснабжающей организации АО «МЭС»

Населенный пункт                                     Котельная                                               Дог. № _________________

А К Т

отключения/подключения водоподогревателя ГВС

в связи с промывкой и опрессовкой

«____»___________________ 20____г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представители АО «МЭС» с одной стороны:

Должность  ___________________________  Ф.И.О.

Должность  ___________________________  Ф.И.О.

и представители Абонента

(наименование организации)

с другой стороны:

Должность________________________________________ Ф.И.О.

Должность________________________________________ Ф.И.О.

составили настоящий акт в том, что

По объекту:

По адресу:

Персоналом:

На основании:

1. Произведено отключение водоподогревателя ГВС путем закрытия задвижек по сетевой воде
№№ 	 «______» ___________________ 20_____г. в ________ ч. _________ мин
в соответствии с п. 409, п. 235 – 242, п. 245 – 247 «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утв. приказом Минэнерго России № 511 от 14.05.2025 г.

Задвижки №№ ______________ на центральное отопление во время проведения работ

Произведена установка пломб на задвижках №№

Закрытые задвижки опломбированы.

На основании:

2. Произведено подключение водоподогревателя ГВС путем открытия задвижек по сетевой воде
№№ 	 «______» ___________________ 20_____г. в ________ ч. _________ мин
Задвижки №№ ______________ на центральное отопление во время проведения работ

Произведена установка пломб на задвижках №№

Закрытые задвижки опломбированы.

Тип водоподогревателя

Схема подключения

Ответственность за сохранность  пломб несет абонент.

Подписи:

Представители АО «МЭС»

Представители Абонента