## Лист1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.25.1 Copyright InfoStroy Ltd.
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ______________ 20__ г. |  |  | "_____" ______________ 20__ г.
Ведомость объемов работ №04-01-01
Строительство кабельной линии 10кВ от ПС-52 до РП-1
Основание: |  | 4/09-21-ЭС
№ п/п | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Траншея Т-3 (1690м)
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 |  |  | 1000м3 грунта | 0.1972
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 |  |  | 1000м3 грунта | 0.2028
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 |  |  | 100м3 грунта | 2.084
4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Грунт ранее разработанный) |  |  | 1000м3 грунта | 0.1972
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2(Грунт ранее разработанный) |  |  | 100м3 грунта | 2.084
6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (Масса грунта = 202.8м3*1.85тн/м3) |  |  | т груза | 375.18
7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 100м кабеля | 16.9
Электроснабжение 10кВ
8 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий |  |  | канало/километр трубопро | 0.465
9 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг |  |  | 100м кабеля | 4.65
10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 9 кг |  |  | 100м кабеля | 0.31
11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 9 кг |  |  | 100м кабеля | 0.35
12 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг |  |  | 100м кабеля | 12.25
13 | Прим.Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля (Плиты ПЗК) |  |  | 100м кабеля | 12.25
14 | Прим.Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1(10) кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | шт | 8
Пусконаладочные работы и испытания
15 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ |  |  | фазировка | 1
16 | Прим.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1(10) кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | линия | 1
17 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ |  |  | испытание | 1
18 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 (1790-500)м/500м |  |  | 500м кабеля | 2.58
19 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 100точек | 0.02
Вскрытие асфальтового покрытия
20 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  |  | 100м3 конструкций | 0.288
21 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (Вес = 28.8тн*2.2тн/м3) |  |  | т груза | 63.36
22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  |  | т груза | 63.36
Восстановление асфальтового покрытия
23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | 100м3 материала основани | 0.36
24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  |  | 100м3 материала основани | 0.54
25 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 1000м2 покрытия | 0.36
26 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (к=8) |  |  | 1000м2 покрытия | 0.36
Зелёная зона подлежащая восстановлению
27 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100м2 | 1.5
Прочие работы (Лист 4 Примечания п.1)
28 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм |  |  | 100отверстий | 0.01
29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-14 (к=20) |  |  | 100отверстий | 0.01
|  | Составил: |  | / Г.В. Пимонова/
|  | Проверил: |  | / /