## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И24об-Ков.5
(локальная смета)
на | Работы по замене КТП-6 на новую КТПН 160кВА 10/0,4кВ в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-160кВА инв.№0008128_кд
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 1136.1326 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________148,149 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________757,165 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________41,464 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________120,239 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________253,3 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2021г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж.Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А (1 подстанция) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-025-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,6; ЗПМ=25,29; МАТ=8,6 НР (5964,8 руб.): 102% от ФОТ СП (2982,4 руб.): 51% от ФОТ | 1 | 8954,55 4414,5 | 4540,05 1433,34 |  | 8954.55 | 4414.5 | 4540,05 1433,34 |  | 9,27 2,142 | 9,27 2,14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 8954.55 | 4414.5 | 4540,05 1433,34 |  |  | 9,27 2,14
Накладные расходы | [6 empty] | 5964.8
Сметная прибыль | [6 empty] | 2982.4
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 17901.75 |  |  |  |  | 9,27 2,14
Раздел 2. Земляные и электромонтажные работы
2 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (445,34 руб.): 93% от ФОТ СП (191,54 руб.): 40% от ФОТ | 0.005 | 95772,22 95772,22 |  |  | 478.86 | 478.86 |  |  | 248 | 1,24
3 | ТЕР07-01-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,13; ЗПМ=25,29; МАТ=11,11 НР (1404,21 руб.): 116% от ФОТ СП (883,69 руб.): 73% от ФОТ | 0.02 | 109969,78 40137,25 | 47270,11 20388,8 | 22562.42 | 2199.4 | 802.75 | 945,4 407,78 | 451.25 | 91,58 31,26 | 1,83 0,63
4 | прайс | Плита 2.61.12-8 (шт.) | 2 | 8833.33 |  | 8833.33 | 17666.66 |  |  | 17666.66
5 | ТЕР01-02-055-09 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-09 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (46320,78 руб.): 93% от ФОТ СП (19922,92 руб.): 40% от ФОТ | 0.315 | 158118,39 158118,39 |  |  | 49807.29 | 49807.29 |  |  | 381 | 120,02
6 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (10571,48 руб.): 93% от ФОТ СП (4546,87 руб.): 40% от ФОТ | 0.315 | 36086,3 36086,3 |  |  | 11367.18 | 11367.18 |  |  | 97,2 | 30,62
7 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,86; ЗПМ=25,29; МАТ=6,46 НР (5620,44 руб.): 102% от ФОТ СП (2810,22 руб.): 51% от ФОТ | 0.7 | 9201,23 7724,58 | 1039,95 147,19 | 436.7 | 6440.86 | 5407.21 | 727,97 103,03 | 305.68 | 16,6 0,22 | 11,62 0,15
8 | ТССЦ-101-4686 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп (т) | 0.1021 | 72859.19 |  | 72859.19 | 7438.92 |  |  | 7438.92
9 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,43; ЗПМ=25,29; МАТ=6,74 НР (7291,81 руб.): 102% от ФОТ СП (3645,9 руб.): 51% от ФОТ | 1.4 | 6076,75 4979,1 | 829,13 127,21 | 268.52 | 8507.45 | 6970.74 | 1160,78 178,09 | 375.93 | 10,7 0,19 | 14,98 0,27
10 | ТССЦ-101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) | 0.1131 | 78382.41 |  | 78382.41 | 8865.05 |  |  | 8865.05
11 | ТЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А (1 подстанция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-025-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,6; ЗПМ=25,29; МАТ=8,6 НР (19882,64 руб.): 102% от ФОТ СП (9941,32 руб.): 51% от ФОТ | 1 | 31069,18 14714,99 | 15133,51 4777,79 | 1220.68 | 31069.18 | 14714.99 | 15133,51 4777,79 | 1220.68 | 30,9 7,14 | 30,9 7,14
12 | прайс | КТПН-160/10(6)/0,4 (шт.) | 1 | 597416.67 |  | 597416.67 | 597416.67 |  |  | 597416.67
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 741257.52 | 89549.02 | 17967,66 5466,69 | 633740.84 |  | 211,21 8,19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 3-4, 7-12)) | [6 empty] | 753932.34 | 89549.02 | 17967,66 5466,69 | 646415.66 |  | 211,21 8,19
Накладные расходы | [6 empty] | 91536.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 41942.46
Итого по разделу 2 Земляные и электромонтажные работы | [6 empty] | 887411.5 |  |  |  |  | 211,21 8,19
Раздел 3. Пусконаладочные работы
13 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (603,03 руб.): 78% от ФОТ СП (278,32 руб.): 36% от ФОТ | 1 | 773,12 773,12 |  |  | 773.12 | 773.12 |  |  | 1,22 | 1,22
14 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-024-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (405,37 руб.): 78% от ФОТ СП (187,1 руб.): 36% от ФОТ | 1 | 519,71 519,71 |  |  | 519.71 | 519.71 |  |  | 0,82 | 0,82
15 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-024-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (800,69 руб.): 78% от ФОТ СП (369,55 руб.): 36% от ФОТ | 1 | 1026,52 1026,52 |  |  | 1026.52 | 1026.52 |  |  | 1,62 | 1,62
16 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-020-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (9675,1 руб.): 78% от ФОТ СП (4465,43 руб.): 36% от ФОТ | 3 | 4134,66 4134,66 |  |  | 12403.98 | 12403.98 |  |  | 7,29 | 21,87
17 | ТЕРп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-010-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (3628,83 руб.): 78% от ФОТ СП (1674,84 руб.): 36% от ФОТ | 3 | 1550,78 1550,78 |  |  | 4652.34 | 4652.34 |  |  | 2,43 | 7,29
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 19375.67 | 19375.67 |  |  |  | 32.82
Накладные расходы | [6 empty] | 15113.02
Сметная прибыль | [6 empty] | 6975.24
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 41463.93 |  |  |  |  | 32.82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 769587.74 | 113339.19 | 22507,71 6900,03 | 633740.84 |  | 253,3 10,33
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 3-4, 7-12)) | [6 empty] | 782262.56 | 113339.19 | 22507,71 6900,03 | 646415.66 |  | 253,3 10,33
Накладные расходы | [6 empty] | 112614.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 51900.1
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 148148.59 |  |  |  |  | 153,71 0,63
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 757164.65 |  |  |  |  | 66,77 9,7
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 41463.93 |  |  |  |  | 32.82
Итого | [6 empty] | 946777.17 |  |  |  |  | 253,3 10,33
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 646415.66
Машины и механизмы | [6 empty] | 22507.71
ФОТ | [6 empty] | 120239.22
Накладные расходы | [6 empty] | 112614.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 51900.1
Итого: | [6 empty] | 946777.17
НДС 20% | [6 empty] | 189355.434
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1136132.604 |  |  |  |  | 253,3 10,33
Составил: ___________________________Борисенко М.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)