ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя,  ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические»

Номер инвестиционного проекта: М_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02

1. Год реализации инвестиционного проекта: 2021 год.

2. Цель реализации проекта: Реализация мероприятий по реконструкции ВЛЭП-0,4 кВ: № 2 ТП-44 - г. Ковдор, ул.Гоголя, ул.Новая позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии, снизить угрозу поражения граждан электрическим током.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4. Стоимость ИП (в млн. руб.):

| Показатели | Сметная стоимость в базовых ценах | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 20.07.2020 № 139 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| Итого без НДС | 0,490 | 1,298 |  | 1,298 | на 01.01.2021г. |
| НДС | 0,088 | 20% - 0,223 | на 01.01.2021г. | 0,223 |  |
| Всего с НДС | 0,578 | 1,521 |  | 1,521 |  |

Расчет стоимости проекта:

1. Сметная стоимость в базисных ценах «затратным методом» составлена в ценах 1 квартала 2017 года;

2. Переход в уровень цен 2022 года произведен коэффициентом-дефлятором по данным Минэкономразвития РФ от 24.11.2016 года.

Расчет стоимости  проекта  (Приказ  Минэнерго и ЖКХ МО  от 20.07.2020 № 139) :

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- индекс цен производителей (письмо Минэкономразвития России от 01.10.2019 № 33198-ПБ/Д03и )– «обеспечение электрической энергией, газом и паром кондицианирование  воздуха (35)".

Материалы, полученные от разборки конструкций (масляные выключатели и прочие) не подлежат вторичному использованию и их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Предложение по корректировке утвержденного плана  на  2021 год:

Инвестиционный  проект принят на  2021 год   в  соответствии  с  Приказом  Минэнерго и ЖКХ  МО  от 20.07.2020 № 139.

Ведущий экономист                                                                                                            Ульянкова В.В.