## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2021 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
64 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10,5) | 08,00 2021.06.02 | 09,10 2021.06.02 | В | 1.166 | ВЛ 10 кВ Л-15 оп. 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | б/н запись в оперативном журнале от 2,4.06.2021г. | 3.4.14 |  | 1 | 0
68 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | КЛ 53-50 | 6 (6,3) | 15,00 2021.06.02 | 15,45 2021.06.02 | В | 0.75 | КЛ 6 кВ КЛ 53-50, Ф-4 КТП-55, ТП-51, ТП-45, ТП-50, ТП-53 |  | ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", ООО "УК "КовдорЛидер" | 97 | 0 | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 413 |  | б/н запись в оперативном журнале от 2.06.2021г. | 3.4.8 |  | 0 | 309.75
73 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-66 | 0.38 | 15,40 2021.06.05 | 17,20 2021.06.05 | В | 1.666 | ТП 0,4 кВ ТП-66, В-1, 1 с.ш. |  | МДОУ д/с № 5 "Теремок", ООО "УК "КовдорЛидер" | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 132 |  | б/н запись в оперативном журнале от 5,7.06.2021г. | 3.4.14 |  | 1 | 219.912
76 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-45 | 0.38 | 11,00 2021.06.08 | 13,05 2021.06.08 | В | 2.083 | ТП 0,4 кВ ТП-45 РУ-0,4кВ, Ф-8 |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 |  | б/н запись в оперативном журнале от 8.06.2021г. | 3.4.14 |  | 1 | 95.818
87 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-49/72 | 10 (10,5) | 21,25 2021.06.22 | 22,35 2021.06.22 | В | 1.166 | КЛ 10 кВ ТП-54, Тп-21, ТП-72 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 177.29 |  | №6 от 23.06.2021 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 206.7201
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 5.665 | х | х | х | 135 | 0 | 22 | 113 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 591 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 625.48
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 5.665 | х | х | х | 135 | 0 | 22 | 113 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 591 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 625.48
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1.166 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 177.29 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 206.7201
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 1.166 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 177.29 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 206.7201
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 6.831 | х | х | х | 159 | 0 | 22 | 137 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 768.29 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 832.2001
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 6.831 | х | х | х | 159 | 0 | 22 | 137 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 768.29 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 832.2001
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
Note on J13: ОВБ:

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь