## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-75 1 с.ш. | 10 (10,5) | 03,05 2021.04.01 | 03,35 2021.04.01 | В | 0.5 | ТП 10 кВ ТП-75 1 с.ш. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64.8 |  | №2 от 02.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 32.4
30 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-44 | 0.38 | 18,25 2021.04.06 | 20,25 2021.04.06 | В | 2 | ТП-44 РУ-0,4кВ Ф-15 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |  | б/н запись в оперативном журнале от 06.04.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 44
36 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-15/9 | 0.38 | 11,05 2021.04.20 | 15,15 2021.04.20 | В | 4.167 | КЛ-0.4 кВ, Л-15/9 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.57 |  | №3 от 21.04.2021 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 64.8802
37 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | Л 104, Л 105 | 10 (10,5) | 11,00 2021.04.21 | 18,30 2021.04.21 | В | 7.5 | КЛ 10кВ, Л-104, Л-105, ТП 10 кВ, ТП-101, ТП-102, ТП-103, ТП-104, ТП-105,ТП-106, ТП-107, КТП-109 | МБОУ СОШ№4, ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 154 | 0 | 20 | 134 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 483 |  | б/н запись в оперативном журнале от 21.04.2021г. | 3.4.8 | 4.12 | 0 | 3622.5
38 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/3б | 0.38 | 12,05 2021.04.28 | 15,30 2021.04.28 | В | 3.417 | Л-0.4 кВ КЛ-54/3б |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.74 |  | №4 от 29.04.2021 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 87.9536
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 9.5 | х | х | х | 159 | 0 | 20 | 139 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 505 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 3666.5
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 9.5 | х | х | х | 159 | 0 | 20 | 139 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 505 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 3666.5
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.084 | х | х | х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 106.11 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 185.2338
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 8.084 | х | х | х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 106.11 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 185.2338
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 17.584 | х | х | х | 166 | 0 | 20 | 146 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 611.11 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 3851.7338
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 17.584 | х | х | х | 166 | 0 | 20 | 146 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 611.11 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 3851.7338
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь