## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2021 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
108 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-44 | 0.38 | 00,45 2021.08.04 | 01,10 2021.08.04 | В | 0.417 | ТП 0,4 кВ ТП-44 РУ-0,4кВ В-2 | АО "Ковдорский ГОК" |  | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 561.85 |  | б/н запись в оперативном журнале от 04.08.2021г. | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 234.2914
110 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | К 64-ЯКНО-7 | 6 (6,3) | 11,00 2021.08.05 | 12,50 2021.08.05 | В | 1.833 | КЛ 6 кВ КТПН-8 ТП-42 ТП-44 ТП-47 ТП-65 ТП-67 ТП-68 ТП-69 ТП-86 ТП-93 | Управление судебного департамента в МО, ООО "Тепловодоканал" |  | 283 | 2 | 9 | 272 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 5083 |  | б/н запись в оперативном журнале от 05, 11.08.2021г. | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 9317.139
115 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-51 ф.12 | 0.38 | 18,00 2021.08.25 | 19,30 2021.08.25 | В | 1.5 | ТП 0,4 кВ ТП-51 ф.12 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.6 |  | б/н запись в оперативном журнале от 25.08.2021г. | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 20.4
118 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | К 64-ЯКНО-7 | 6 (6,3) | 20,40 2021.08.29 | 21,25 2021.08.29 | В | 0.75 | ТП 6 кВ ТП-54 ТП-82 ТП-64 КТП-18 КТП-20 | ПАО "Ростелеком" |  | 72 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1706.9 |  | б/н запись в оперативном журнале от 29.08.2021г. | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 1280.175
119 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-45 ф. 9 | 0.38 | 09,30 2021.08.30 | 14,30 2021.08.30 | В | 5 | ТП 0,4 кВ ТП-45, ф. 9 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 |  | б/н запись в оперативном журнале от 23.08.2021г. | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 395
120 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-45 ф.4 | 0.38 | 09,30 2021.08.30 | 16,25 2021.08.30 | В | 6.917 | ТП 0,4 кВ ТП-45, ф.4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120.8 |  | б/н запись в оперативном журнале от 23.08.2021г. | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 835.5736
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 16.417 | х | х | х | 390 | 3 | 11 | 376 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 7565.15 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 12082.5791
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 16.417 | х | х | х | 390 | 3 | 11 | 376 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 7565.15 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 12082.5791
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 0
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 16.417 | х | х | х | 390 | 3 | 11 | 376 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 7565.15 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 12082.5791
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 16.417 | х | х | х | 390 | 3 | 11 | 376 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 7565.15 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 12082.5791
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь